## Лист3
Суммарная максимальная мощность, заявленная на технологическое присоединеие к сетевым объектам МУП "Шумерлинские городские электрические сети" за ІІ кв. 2014г.
№№ п/п | Наименование потребителя | Наименование объекта | № и дата договора на тех. присоединение | Точка присоединения | Присоединен-ная мощность, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
II квартал 2014 г.
1 | Баторшина Н.Е. | Жилой дом | №15 от 9.04.2014г. | ТП №13, Л-6 кВ №25 от ПС «Венец». | 8
2 | ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" | 3-х этажный 39 кв. жилой дом | №16 от 22.04.2014г. | ТП№20, Л-6кВ №18 от ПС «Венец». | 76
3 | Глазунова И.В. | Жилой дом | №17 от 28.04.2014г. | ТП №13, Л-6 кВ №25 от ПС «Венец». | 12
4 | КУ "Дирекция по ПБДД" | Комплекс фиксации нарушений ПДД | №18 от 12.05.2014г. | ТП №83, Л-6 кВ №410 от ПС «Северная». | 2
5 | Досаев В.Н. | Жилой дом | №19 от 19.05.2014г. | ТП №15, Л-6 кВ №9 от ПС «Шумерлинская». | 9
6 | Софронов В.М. | Жилой дом | №20 от 19.05.2014г. | ТП №68, Л-6 кВ №9 от ПС «Шумерлинская». | 8
7 | Пронина Ф.В. | павильон | №21 от 19.05.2014г. | ТП №19, Л-6 кВ №20 от ПС «Венец». | 13
8 | Иванова Л.Д. | Нежилое здание | №22 от 19.05.2014г. | ТП №19, Л-6 кВ №20 от ПС «Венец». | 11
9 | Коротков С.В. | Офисные помещения | №23 от 22.05.2014г. | ТП №35, Л-6 кВ №20 от ПС «Венец». | 7
10 | Сахаров О.Г. | Нежилое помещение - гаражный бокс | №24 от 29.05.2014г. | ТП №66, Л-6 кВ №306 от ПС «Северная». | 12
11 | Андреева М.В. | Нежилое здание | №25 от 03.06.2014г. | ТП №45, по Л-6кВ №25 кВ от ПС «Венец». | 12
12 | Егоров Р.Д. | Жилой дом | №26 от 03.06.2014г. | ТП №72, Л-6 кВ №25 от ПС «Венец». | 10
13 | ЗАО №Стройтрест №3, ДОО СУ №8 | 60 кв. жилой дом | №27 от 05.06.2014г. | ТП №10, Л-6кВ №210 от ПС «Северная». | 67.5
14 | ИП Васин В.П. | Нежилое помещение | №28 от 09.06.2014г. | ТП №18, Л-6кВ №25 от ПС «Венец». | 14.5
15 | ИП Васин В.П. | Нежилое помещение | №29 от 09.06.2014г. | ТП №91, Л-6кВ №27 от ПС «Венец». | 35
16 | Михеева З.П. | Жилой дом | №30 от 23.06.2014г. | ТП №50, Л-6 кВ №210 от ПС «Северная». | 12
17 | Гронская Е.П. | Жилой дом | №31 от 26.06.2014г. | ТП №14, Л-6 кВ №25 от ПС «Венец». | 12
18 | Евлачев А.П. | Нежилое помещение - магазин | №32 от 27.06.2014г. | ТП №4, Л-6кВ №18 от ПС «Венец». | 14.5
| ИТОГО: |  |  |  | 335.5
| Директор: |  |  | А.Б. Россейкин
Исп. Пивоваров В.П., (83536) 2 30 04