Информация о вводе в ремонт и выводе из

ремонта электросетевых объектов МУП «Шумерлинские городские электрические сети»

на октябрь 2014 г.

| N п/п | Инвен- тар-ный номер | Наименование линии или оборудования | Наименование проводимых работ | Дата ввода в ремонт | Дата выво-да из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 30117 | Воздушная линия 0,4 кВ от трансформа-торной подстанции №25 | Замена дефектных деревянных опор, замена неизолированного провода на провод типа СИП. | 1.10. 2014г. | 30.07. 2014г. | С отключением на время производства работ с 9.00ч. до 16.00ч. (частично) потребителей от трансформаторной подстанции №25: Л-1 Чехова 20 – 46, Некрасова 1 – 10, Тимирязева 13 – 33, Л-2 Горького 11 – 29а, Заводская 17 – 48, Пролетарская 18 – 29, Мичурина 17 – 32. |