Информация о вводе в ремонт и выводе из

ремонта электросетевых объектов МУП «Шумерлинские городские электрические сети»

на июнь 2014 г.

| N п/п | Инвен- тар-ный номер | Наименование линии или оборудования | Наименование проводимых работ | Дата ввода в ремонт | Дата выво-да из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 30259 | Воздушная линия 0,4 кВ от трансформаторной подстанции №7 | Замена дефектных деревянных опор, замена неизолированного провода на провод типа СИП. | 16.06. 2014г. | 30.06. 2014г. | С отключением на время производства работ с 9.00ч. до 16.00ч. (частично) потребителей от трансформаторной подстанции №7: Л-2 Жукова 21 Л-3 Госстрах; Общепит «Надежда»; Собес; Проезд мебельщиков 4, 6, 6Б; Л-5 Проезд мебельщиков 6а, 8, 8а, 10, Банковский переулок 4, 6, 8, 10, 12 Жукова 17, 17а, 19, 19а Л-6 Жукова 15, ул. Ленина 10, 12, 16 |