Информация о вводе в ремонт и выводе из

ремонта электросетевых объектов МУП «Шумерлинские городские электрические сети»

в  4-ом квартале 2014 г.

| N п/п | Инвен- тар-ный номер | Наименование линии или оборудования | Наименование проводимых работ | Дата ввода в ремонт | Дата выво-да из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 40036 | Трансформаторная подстанция №75 РУ-6 кВ | Монтаж ячейки КСО с подключением к шинам секции 6 кВ | 15.12. 2014г. | 19.12. 2014г. |  |