## Лист3
Суммарная максимальная мощность, заявленная на технологическое присоединеие к сетевым объектам МУП "Шумерлинские городские электрические сети" за ІV кв. 2014г.
№№ п/п | Наименование потребителя | Наименование объекта | № и дата договора на тех. присоединение | Точка присоединения | Присоединен-ная мощность, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Морарь С.Ю. | жилой дом | № 59 от 3 октября 2014г | ТП №24 Л-6 кВ №26 от ПС «Венец» | 14
2 | Пасхина О.В. | нежилое помещение-офис | № 60 от 7 октября 2014г | ТП №20 Л-6 кВ №210 от ПС «Северная» | 14
3 | МУП «Шумерлинское городское бюро технической инвентаризации». | нежилое помещение-офис | № 61 от 8 октября 2014г | ТП №19 Л-6 кВ №20 от ПС «Венец» | 12
4 | Якубов Р.Х. | гаражный бокс №5 | № 62 от 8 октября 2014г | ТП №18 Л-6 кВ №25 от ПС «Венец» | 13
5 | Новичкова В.Н. | гаражный бокс | № 63 от 15 октября 2014г | ТП №20 Л-6 кВ №210 от ПС «Северная» | 7
6 | Иванова С.В. | гаражный бокс №3 | № 64 от 15 октября 2014г | ТП №18 Л-6 кВ №25 от ПС «Венец» | 14
7 | Сахарова В.О. | жилой дом | № 65 от 20 октября 2014г | ТП №75 Л-6 кВ №305 от ПС «Северная» | 12
8 | Перепелкин С.А. | жилой дом | № 66 от 20 октября 2014г | ТП №57 Л-6 кВ №9 от ПС «Шумерлинская» | 10
9 | Сахарова Е.П. | капитальный гараж | № 67 от 20 октября 2014г | ТП №114 Л-6 кВ №9 от ПС «Шумерлинская» | 14
10 | Кармановская Т.П. | гаражный бокс №14 | № 68 от 20 октября 2014г | ТП №18 Л-6 кВ №25 от ПС «Венец» | 14
11 | Горшков Н.И. | жилой дом | № 69 от 27 октября 2014г | ТП №13 Л-6 кВ №25 от ПС «Венец» | 11
12 | Лукин В.В. | жилой дом | № 70 от 27 октября 2014г | ТП №24 Л-6 кВ №26 от ПС «Венец» | 10
13 | Орлова Л.А. | хозяйственный блок №2 | № 71 от 27 октября 2014г | ТП №95 Л-6 кВ №402 от ПС 110/6кВ «Северная» | 12
14 | Васягин А.А. | жилой дом | № 72 от 28 октября 2014г | ТП №3 Л-6 кВ №305 от ПС 110/6 «Северная» | 14
15 | Сенаторов М.А. | павильон | № 73 от 29 октября 2014г | ТП №66 по Л-6кВ №306 от ПС «Северная» | 12
16 | Казначеева Н.К. | гаражный бокс №11 | № 74 от 31 октября 2014г | ТП №18 по Л-6кВ №25 от ПС «Венец» | 8
17 | Коконкин О.Б. | жилой дом | № 75 от 31 октября 2014г | ТП №13 Л-6 кВ №25 от ПС 220/110/6 «Венец» | 12
18 | Сухов В.А. | нежилое здание | № 76 от 18 ноября 2014г | ТП №18 по Л-6кВ №25 от ПС «Венец» | 14
19 | ООО «Мастерская «Раздолье» | столярный цех | № 77 от 18 ноября 2014г | ПП №6 по Л-6кВ №26 от ПС «Венец» | 150
20 | Яковлев .В. | жилой дом | № 78 от 24 ноября 2014г | ТП №23 Л-6 кВ №9 от ПС 110/6 «Шумерлинская» | 6
21 | Миронова В.Н. | жилой дом | № 79 от 25 ноября 2014г | ТП №14 Л-6 кВ №25 от ПС 220/110/6 «Венец» | 13
22 | Макаров Е.С. | хозяйственный блок №7 | № 80 от 26 ноября 2014г | ТП №35 по Л-6кВ №30 от ПС «Венец» | 14
23 | Бунова Т.Л. | хозяйственный блок №26 | № 81 от 1 декабря 2014г | ТП №18 Л-6 кВ №25 от ПС 220/110/6 «Венец» | 5
24 | ЗАО «Строительный трест №3» | многоквартирный жилой дом | №82 от 2 декабря 2014 | ТП №10, линия №210 от ПС 110/6кВ «Северная» | 93
25 | ОАО «Ипотечная корпорация Чувашской Республики» | многоквартирный жилой дом | № 83 от 15 декабря 2014г | ТП№20 по Л-6кВ №18 от ПС «Венец» | 51.84
26 | Фролова Т.В. | жилой дом | № 84 от 15 декабря 2014г | ТП №3 Л-6 кВ №305 от ПС 110/6 «Северная» | 12
27 | ООО «Аврора» | нежилое помещение - магазин «Сахарок» | № 85 от 16 декабря 2014г | ТП №86 Л-6 кВ №27 от ПС 110/6 «Венец» | 27
28 | ООО «Производственно-строительная компания «Гарант» | 52-х квартирный дом | № 86 от 17 декабря 2014г | ТП №114 Л-6 кВ №9 от ПС 110/6кВ «Шумерлинская» | 94.7
| ИТОГО: |  |  |  | 683.54
| Директор: |  |  | А.Б. Россейкин
Исп. Сизов В.А.,(83536) 2 15 89