Сведения о количестве отключений (о техническом состоянии сетей)

за (( кв. 2014 года по границам зон деятельности

МУП «Шумерлинские городские электрические сети»

| Квартал | (( | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Всего | 21 |  |
| По сетям 6/10 кВ | 5 |  |
| По сетям 0.4 кВ | 17 |  |
| Кабельное повреждение | 2 |  |
| Повреждения на оборудовании городских трансформаторных подстанций | 12 |  |
| Срабатывание релейной автоматики и защиты | 2 |  |
| Прочие | 5 |  |

По причине незапланированных аварийных отключений оборудования и линий режим ограничения потребителей не вводился.

Объем недопоставленной электрической энергии – нет.

Отключений, подпадающих под определение аварийных и требующих специального расследования, согласно «Правилам расследования причин аварий в электроэнергетике», утвержденных Постановлением Правительства РФ №846 от 28 октября 2009г. (ред. от 05.12.2011г.) не имелось.