Информация о вводе в ремонт и выводе из

ремонта электросетевых объектов МУП «Шумерлинские городские электрические сети»

в  1-ом квартале 2015 г.

| N п/п | Инвентарный номер | Наименование линии или оборудования | Наименование проводимых работ | Дата ввода в ремонт | Дата выво-да из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. 2. 3. | 30058 40289 30377 | ВЛ-6кВ №103 от ПС 110/6кВ «Северная» ТП 6/0,4кВ №103 КЛ-6кВ №36 от ПС 220/110/6кВ «Венец» | Расчистка трассы ВЛ-6кВ от зарослей деревьев и кустарников, установка птицезащитных устройств Установка камеры КСО Отыскание места повреждения, ремонт кабеля | 02.02.15 12.02.15 16.03.15 | 15.02.15 16.02.15 23.03.15 |  |