Информация о вводе в ремонт и выводе из

ремонта электросетевых объектов МУП «Шумерлинские городские электрические сети»

в  2-ом квартале 2015 г.

| N п/п | Инвен- тар-ный номер | Наименование линии или оборудования | Наименование проводимых работ | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. 2. 3. 4. 5. |  | Трансформаторная подстанция №70 Кабельная линия л-306 Кабельная линия л-108 6 кв отРП-1 до ТП-98 Трансформаторная подстанция №86 Воздушная линия ВЛ-0,4кВ от ТП-25 | Текущий ремонт Аварийно-восстановительный ремонт Аварийно-восстановительный ремонт Текущий ремонт Текущий ремонт | 2.06.2015г. 30.04.2015г. 1.05.2015г. 1.06.2015г. 8.05.2015г. | 2.06.2015г. (на 1 час) 20.06.2015г. 1.06.2015г. 1.06.2015г. (на 1 час) 15.05.2015г. |  |