Информация о вводе в ремонт и выводе из

ремонта электросетевых объектов МУП «Шумерлинские городские электрические сети»

за 2015 год (итоговая таблица).

| N п/п | Инвентарный номер | Наименование линии или оборудования | Наименование проводимых работ | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | 30058 40222 30377 10059 30245 30219 10039 30117 | ВЛ-6кВ №103 от ПС 110/6кВ «Северная» ТП 6/0,4кВ №103 КЛ-6кВ №36 от ПС 220/110/6кВ «Венец» Трансформаторная подстанция №70 Кабельная линия л-306 Кабельная линия л-108 6 кв отРП-1 до ТП-98 Трансформаторная подстанция №86 Воздушная линия ВЛ-0,4кВ от ТП-25 | Расчистка трассы ВЛ-6кВ от зарослей деревьев и кустарников, установка птицезащитных устройств Установка камеры КСО Отыскание места повреждения, ремонт кабеля Текущий ремонт Аварийно-восстановительный ремонт Аварийно-восстановительный ремонт Текущий ремонт Текущий ремонт | 02.02.15 12.02.15 16.03.15 2.06.2015г. 30.04.2015г. 1.05.2015г. 1.06.2015г. 8.05.2015г. | 15.02.15 16.02.15 23.03.15 2.06.2015г. (на 1 час) 20.06.2015г. 1.06.2015г. 1.06.2015г. (на 1 час) 15.05.2015г. |  |

| N п/п | Инвентарный номер | Наименование линии или оборудования | Наименование проводимых работ | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. | 40051 40010 10112 40045 40282 40086 40058 40053 | Трансформаторная подстанция №63 Кабельная линия 6 кВ от ТП-21 до ТП-51 Трансформаторная подстанция №6 Трансформаторная подстанция №13 Трансформаторная подстанция №24 Трансформаторная подстанция №50а Трансформаторная подстанция №59 Трансформаторная подстанция №5 Трансформаторная подстанция №71 | Текущий ремонт Аварийно-восстановительный ремонт Текущий ремонт Текущий ремонт Текущий ремонт Текущий ремонт Текущий ремонт Текущий ремонт Текущий ремонт | 3.08.2015г. 10.09.2015г. 7.09.2015г. 10.09.2015г. 10.08.2015г. 30.09.2015г. 18.09.2015г. 19.08.2015г. 22.09.2015г. | 3.08.2015г. (на 1 час) 15.09.2015г. 7.09.2015г. (на 1 час) 10.09.2015г. (на 1 час) 10.08.2015г. (на 1 час) 30.09.2015 (на 1 час) 18.09.2015 (на 1 час) 19.08.2015г. (на 1 час) 22.09.2015г. (на 2 часа) |  |

| N п/п | Инвентарный номер | Наименование линии или оборудования | Наименование проводимых работ | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18. 19. 20. 21. | 30014 30230 30241 30213 | Кабельная линия 6 кВ Л-103ПС «Северная» Кабельная линия 0,4 кВ ТП-79д/с «Солнышко» Кабельная линия 6 кВ от ТП-64 до ТП-114 Кабельная линия 6 кВ Л-34 ПС Венец до ТП-101 | Аварийно-восстановительный ремонт Аварийно-восстановительный ремонт Аварийно-восстановительный ремонт Капитальный ремонт | 19.10.2015г 24.10.2015г 16.11.2015 20.12.2015 | 22.10.2015г 24.10.2015г 17.11.2015 25.12.2015 |  |