«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МУП «Шумерлинские

городские электрические сети»

___________________А.Б. Россейкин

« 14 » января 2016 г.

ОПИСАНИЕ НОРМАЛЬНОЙ СХЕМЫ

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 	г. Шумерли на 2016г.

(линии и РУ 6кВ, ТП-6/0,4кВ).

Пересмотрено 14 января 2016 г.

|  | ЦЕНТРЫ ПИТАНИЯ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование П/С, ЛЭП | Оперативное ведение | Граница раздела |
| 1 | П/С 220/110/6 кВ «Венец», ЗРУ-6кВ отходящие ЛЭП -17, 18, 19, 20,21, 22,23,24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38. | Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжское ПМЭС | Кабельные наконеч- ники отходящих кабелей 6 кВ |
| 2 | П/С 110/6 кВ «Северная» отходящие ЛЭП -103, 210, 305, 306, 402, 410, 411. | Филиал ПАО «МРСК Волги» Чувашэнерго Алатырское ПО | Кабельные наконеч- ники отходящих кабелей 6 кВ |
| 3 | П/С 110/6 кВ «Шумерлинская» Отходящие ЛЭП – 1, 3, 9. | Филиал ПАО «МРСК Волги» Чувашэнерго Алатырское ПО | Кабельные наконеч- ники отходящих кабелей 6 кВ |
|  | ОПИСАНИЕ СХЕМЫ |  |  |
|  | Наименование РП, ЛЭП | Оперативное ведение | Рабочий разрыв |
| РП № 1 |
| 1. | Питающие ЛЭП – 17 «Венец» яч. №107 ЛЭП – 306 «Северная» яч. №104 | МУП «ШГЭС» | Секционные МВ,СР яч. №103 |
| 1.1 | Л - 306 «Северная» отходящая Л -106 от РП – 1 питает ТП - 89, 90, 3. | МУП «ШГЭС» | ВН№1,4 в ТП-3 ВН№1 в ТП-89 |
| 1.2 | Л – 306 «Северная» отходящая Л -108 от РП – 1 питает ТП – 98(тр-1), 117(тр-2) | МУП «ШГЭС» | Сек. РВ№3,7 в ТП-98 Сек. РВ№4 в ТП-117 ВН№1 в ТП-35 |
| 1.3 | Л – 17 «Венец» отходящая Л – 111 от РП - 1 питает ТП – 98(тр-2), 117(тр-1) | МУП ШГЭС» | Сек. РВ№3,7 вТП-98 Сек. РВ№4 в ТП-117 ВН№9 в ТП-35 |
| 1.4 | Л – 17 « Венец» отходящая Л – 113 от РП - 1 питает ТП - 27 | МУП «ШГЭС» | ВН№1 в ТП-27 РВ№5вТП-27 ВН№9 в ТП- 75. |
| 1.5 | Л – 17 «Венец» отходящая Л – 115 от РП – 1 питает ТП – 125,66,25,17 | МУП «ШГЭС» | ВН№5 в ТП-66 ВН№4 в ТП-17 ВН №5 в ТП-10 ВН №1 в ТП-25 |
| РП № 2 |
| 2. | Питающие ЛЭП -20 «Венец» яч. №203 ЛЭП – 25 «Венец» яч. №204 Резервные ЛЭП -30 или ЛЭП -27 «Венец» | МУП «ШГЭС» | Секционные МВ,СР яч. №202 МВ,ЛР,ШР яч.№212 МВ,ЛР,ШР яч.№213 |
| 2.1 | Л – 25 «Венец» отходящая Л -207 от РП – 2 питает ТП – 28(тр-2), ПП-3,ТП – 45, 5, 42, 42а, 85, 74, 72, 70, 34, 44, 47, 32, 104, ПП-1,ПП-2, ТП-61,ТП-52СК(горгаз). | МУП «ШГЭС» | СР в ТП – 28 РВ№4 в ПП-3, ВН№4 в ТП-50 ВН№1 в ТП-47 ВН№4,5 в ТП-32 ВН №3 в ТП-5 ВН№3 в ТП-72 |
| 2.2 | Л – 20 «Венец» отходящая Л – 208 от РП – 2 питает ТП-28(тр-1), 29 | МУП «ШГЭС» | СР в ТП-28 ВН№1 вТП-29 |
| 2.3 | Л – 25 «Венец» отходящая Л – 211 от РП -2 питает ТП – 78, 77,77А | МУП «ШГЭС» | РВ№1 в ТП -78 ВН№3 в ТП-16 |
| 2.4 | Л – 20 отходящая Л – 210 от РП – 2 от РП - 2 питает ТП –35, 1(тр-р №1), 9, 79, 51, 86, 96. | МУП «ШГЭС» | ВН№1,2,9 в ТП-35 ВН№1 в ТП-19 ВН№2 в ТП-79 ВН№3 в ТП-86 ВН№5 в ТП-2 ВН№2 в ТП-21 |
| 2.5 | Л – 20 «Венец» отходящая Л – 214 от РП -2 питает ТП – 97, 106, 19, 11. | МУП «ШГЭС» | ВН№3 в ТП-20 ВН№1 в ТП-19 ВН№2 в ТП-19 ВН№2 в ТП-79 РВ№4 в ТП -11 |
| 2.6 | Л – 25 «Венец» через ВН яч.№215 от РП – 2 питается ТП-18 ВН яч.№216(отключен) резерв ТП-18 | МУП «ШГЭС» | Резервный кабель у тр-ра отсоединен |
| РП № 3 |
| 3 | Питающие ЛЭП – 18 «Венец» яч. №305, ЛЭП – 210 «Северная» яч. №306 | МУП «ШГЭС» | Секционные РВ |
| 3.1 | Л – 210 «Северная» отходящая Л – 312 от РП – 3 питает ТП – 10, 20, 7. | МУП «ШГЭС» | ВН№5 в ТП-10 ВН№3 в ТП-20 РВ№1 в ТП-49 ВН№2 в ТП-19 |
| 3.2 | Л – 18 «Венец» отходящая Л – 309 от РП - 3 питает ТП – 4, 48, 49, 50А . | МУП «ШГЭС» | ВН№4 в ТП-4 РВ1№ в ТП-49 ВН№1 в ТП-50 ВН№6 в ТП-20 |
| 3.3 | Л – 210 «Северная» отходящая Л – 314 от РП – 3 питает ТП – 65,8, 26, 50, 14,13 | МУП «ШГЭС» | ВН№3 в ТП-23 ВН№1,4 в ТП-50 ВН№3 в ТП-71 ВН№3 в ТП-13 |
| 3.4 | Л – 18 «Венец» отходящая Л – 311 питает ТП-59 | МУП «ШГЭС» | ВН№3 в ТП-59 |
| 3.5 | Л – 210 «Северная» отходящая Л – 310 разделение на ТП-59 | МУП «ШГЭС» | ВН№4 в ТП-59 |
| 3.6 | Л – 210 «Северная» отходящая Л – 302 тр-ор №2 ТП-58 | МУП «ШГЭС» | яч.302 в ТП-58 тр-ор №2 |
| 3.7 | Л – 18 «Венец» отходящая Л – 301 тр-ор №1 ТП-58 | МУП «ШГЭС» | яч.301 в ТП-58 тр-ор №1 |
| РП № 4 |
| 4 | Питающая ЛЭП – 36 «Венец» яч.№407 | СУ - 8 |  |
| 4.1 | Отходящая Л – 402 питает ТП – 111(тр-1) | МУП «ШГЭС» | ВН№3 в ТП-33 |
| 4.2 | Отходящая Л – 413 резерв ТП - 111(тр-2) | МУП «ШГЭС» | МВ яч.№413 в РП – 4 в конрольнсм полож. |
| 4.3 | Отходящая Л – 414 питает ТП – 118, 123. | ДРСУ | ВН№4 в ТП-109 |
| 4.4 | Отходящая Л – 418 является резервной ТП-30 | Маслозавод | МВ,ЛР,ШР, яч .№4 в ТП – 30 |
| ЦРП – САМ |
| 5 | Питающие ЛЭП – 21 «Венец» ЛЭП – 22 «Венец» | ШЗСА | Секционные МВ,СР |
| 5.1 | Л – 22 «Венец» отходящая Л – 12 от ЦРП САМ питает ТП – 2, 71 | МУП «ШГЭС» | ВН№5 в ТП-2 ВН№3 в ТП-71 ВН№2,3 в ТП-21 |
| 5.2 | Отходящая Л – 15 находится в резерве | МУП «ШГЭС» | ВН№6 в ТП-103 |
| 6 | ЛЭП – 19 питает ТП – 81, 94, 38, 39 | МУП «ШГЭС» | ВН№2 в ПП-5 ВН№2 в ТП-81 ВН№3 в ТП-39 |
| 7 | ЛЭП – 26 питает ПП -5, ПП-6, ПП-8, ТП – 122,119, ТП-16, 80, 100, 24, 69, 12, 87, 37, 40, 67, 76, 113, 128. от ПП-6 питается ТП-124 (Сурский водозабор /тр-р №1/ разрыв по стороне 0,4кВ) | МУП «ШГЭС» | ВН№2 в ПП-5 ВН№2 в ПП-6 РВ№3 в ПП-6 РВ№3 в ТП-101 ВН№3 в ТП-16 ВН№3 в ТП-12 ВН№4 в ТП-37 |
| 8 | ЛЭП – 27 «Венец» резервирует питающие ЛЭП-20 «Венец», питает ПП – 9, через МВ №213 РП – 2 питает ТП - 91, 1 / тр-р №2/, 95, 63, 86, 103, 21,129. | МУП «ШГЭС» | МВ,ШР,ЛР яч.№212 в РП-2 МВ,ШР,ЛР яч.№213 в РП-2 СР№4 в ТП-1 ВН№5 в ТП-95 ВН№3 в ТП–86 ВН№6 в ТП-103 ВН№2 в ТП-21 ВН№3 в ТП-21 |
| 9 | ЛЭП – 30 «Венец» резервирует ЛЭП - 27 «Венец» | МУП «ШГЭС» | ВН№1 в ПП-9 |
| 10 | ЛЭП – 23 «Венец» и ЛЭП – 24 «Венец» питают ТП-46 | Хлебозавод | ВН№3 в ТП-46 ВН№4 в ТП-36А |
| 11 | ЛЭП – 31 «Венец» питает ТП – 109, 107(тр-1), 108(тр-2) ЛЭП – 32 «Венец» питает ТП – 107(тр-2), 108(тр-1), ТП-112. | МУП «ШГЭС» | ВН№4 в ТП-109 ВН№3 в ВН№;4 в ТП-108 ВН№6 в ТП-108 РВ на тр-2 вТП-107 |
| 12 | ЛЭП – 33 «Венец» питает ТП-101(тр-1) ЛЭП – 34 «Венец» питает ТП-101(тр-2) | МУП «ШГЭС» | Разрыв в РУ- 0,4кВ РВ№-3 в ТП-101 |
| 13 | ЛЭП – 38 «Венец» питает ТП – 41 | ДРСУ | ВН№2 в ТП-81 |
| 14 | ЛЭП – 103 «Северная» питает ТП – 116, резервирут ПП-1, 61, 47, 52 (скз), ТП-124 (Сурский водозабор /тр-р №2/ разрыв по 0,4кВ разрыв по стороне 0,4кВ) | МУП «ШГЭС» | ВН№2 в ПП-6 ВН№8 в ТП-33 ВН№3 в ТП-12 РВ№4 в ПП-3 ВН№4 в ТП-37 ВН№1 в ТП- 47 РВ№2 в ПП-2 МВ,ШР,ЛР яч.№1 П/С «Шумерлинская» |
| 15 | ЛЭП – 305 «Северная» питает ТП - 75, 102, 115, 64. | МУП «ШГЭС» | ВН№9 в ТП-75 ВН№6 в ТП-105 ВН№3 в ТП-114 ВН№3 в ТП-3 ВН№4 в ТП-3 ВН№4 в ТП-4 ВН№5 в ТП-10 |
| 16 | ЛЭП – 402 «Северная» питает ПП – 7 и резервирует ТП- 78, ТП -29,ТП – 35, ТП - Л - 27 «Венец» - 95, 63, 86, 103, 21, 91, ТП-1 /тр-р №2/ | МУП «ШГЭС» | ВН№1 в ТП-29 ВН№5 в ТП-95 РВ№1 в ТП-78 ВН№2 в ТП-35 |
| 17 | ЛЭП – 410 «Северная» питает ТП – 31, 92, 93, 83, 82. | МУП «ШГЭС» | ВН№3 в ТП-31 РВ№5 в ТП-27 ВН№5 в ТП-30 |
| 18 | ЛЭП – 411 «Северная» питает ТП – 33, 112, 111(тр-2) | МУП «ШГЭС» | ВН№8 в ТП-33 ВН№3 в ТП-33 ВН№4 в ТП-108 ВН№6 в ТП-108 МВ яч.№413 в РП-4 в конрольном положен. |
| 19 | ЛЭП – 9 «Шумерлинская» питает ТП-105, ВН-9-1, ТП-114, 15, 6, 73, 99, 43, 23, 22, 57, 68 | МУП «ШГЭС» | ВН№6 в ТП-105 ВН№3 в ТП-114 ВН№4 в ТП-3 ВН№3 в ТП-23 ВН№3 в ТП-13 ВН№1 в ТП-25 |
| 20 | ЛЭП - 3 «Шумерлинская» резервирует ЛЭП - 410 «Северная» | МУП «ШГЭС» | ВН№2 в ТП – 31 |
| 21 | ЛЭП - 1 «Шумерлинская» резервирует ЛЭП - 103 «Северная» | МУП «ШГЭС» | МВ,ЛР,ШР яч.№1 П/С «Шумерлинская» |

Главный  инженер	____________	А. В.  Котков

Старший  диспетчер	____________	В. Н. Шалеев