Информация о вводе в ремонт и выводе из

ремонта электросетевых объектов МУП «Шумерлинские городские электрические сети»

за 1 квартал 2016 год.

| N п/п | Инвентарный номер | Наименование линии или оборудования | Наименование проводимых работ | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 30241 | КЛ-6кВ №26 от ПС «Венец» участок от ТП-64 до ТП-114 | Аварийно-восстановительный ремонт | 10.01. 2016 | 10.01. 2016 |  |
| 2 | 40036 | ТП-6/0,4кВ №75/2х250 | Аварийно-восстановительный ремонт | 27.03.2016 | 28.03.2016 |  |