## Лист3
Объем присоединенной (максимальной) мощности к сетевым объектам МУП "Шумерлинские городские электрические сети" за I квартал 2016 года.
№№ п/п | Наименование потребителя | Наименование объекта | № и дата договора на тех. присоединение | Точка присоединения | Присоединненая мощность, кВт
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5
1 | Миронов Евгений Иванович | Жилой дом |  | ВЛ-0,4кВ ТП № 69/160+250 кВА по Л-6кВ № 26 от ПС «Венец» | 5.4
2 | Фролов Сергей Валерьевич | Жилой дом |  | ВЛ-0,4кВ ТП №15/160 кВА по Л-6кВ №9 от ПС 110/6 «Шумерлинская» | 3
3 | Калач Ольга Николаевна | Жилой дом |  | ВЛ-0,4кВ от ТП № 16/180 кВА по Л-6кВ №26 от ПС 220/110/6кВ «Венец» | 14
4 | Коротаев Владимир Евгеньевич | Жилой дом |  | ВЛ-0,4кВ от ТП №3/160 кВА по Л-6кВ №305 от ПС 110/6кВ «Северная» | 6
5 | Архипов Алексей Викторович | Жилой дом |  | ВЛ-0,4кВ от ТП № 3/160 кВА по Л-6кВ №305 от ПС 110/6кВ «Северная» | 10
6 | Няжипова Роза Няжиповна | Жилой дом |  | ВЛ-0,4кВ ТП №25/160 кВА по Л-6кВ №17 от ПС 220/110/6 «Венец» | 3
7 | Нефёдов Сергей Вячеславович | Гаражный бокс №8 |  | РУ-0,4кВ ТП №89/2х400 кВА по Л-6кВ №306 от ПС 110/6 кВ «Северная» | 3.9
8 | Хусяинов Марат Абдулбариевич | Гаражный бокс |  | ВЛ-0,4кВ от ТП №75/2х250 кВА по Л-6кВ №305 от ПС 110/6 «Северная» | 5
9 | ИП Маркова Наталья Борисовна | Нежилое помещение |  | РУ-0,4кВ здания от ТП № 96/2х400 кВА по Л-6кВ №20 от ПС 220/110/6кВ «Венец» | 3
10 | Егоров Геннадий Петрович | Ленточная пилорама |  | РУ-0,4кВ от ТП № 113/250 кВА по Л-6кВ №26 от ПС 220/110/6кВ «Венец» | 14.9
11 | Сахаров Олег Германович | Гаражный бокс |  | РУ-0,4 кВ от ТП №89 /320+400 кВА по Л-6 кВ №306 от ПС от ПС «Северная» | 13.5
12 | Миронова Руффа Николаевна | Жилой дом |  | ВЛ-0,4кВ ТП №87/160 кВА по Л-6кВ №26 от ПС 220/110/6 «Венец» | 3
13 | Назаров Юрий Александрович | Склад |  | КЛ-0,4кВ от ТП №35/2х630 кВА по Л-6кВ №402 от ПС «Северная» | 10
14 | Сухинов Станислав Максимович | Жилой дом |  | ВЛ-0,4кВ ТП №15/160 кВА по Л-6кВ №9 от ПС 110/6 «Шумерлинская» | 3
15 | Садовое товарищество "Химик-2" | Насосная станция |  | ВЛ-0,4кВ от ТП №99/100 кВА по Л-6кВ №9 от ПС 110/6кВ «Шумерлинская» | 6
16 | Старова Нина Ивановна | Жилой дом |  | ВЛ-0,4кВ ТП №119/100 кВА по Л-6кВ №26 от ПС 220/110/6 «Венец» | 3
17 | Макаров Сергей Николаевич | Жилой дом |  | ВЛ-0,4кВ ТП №15/160 кВА по Л-6кВ №9 от ПС 110/6 «Шумерлинская» | 7.32
18 | Обрубов Александр Викторович | Жилой дом |  | ВЛ-0,4кВ от ТП № 13/250 кВА по Л-6кВ №22 от ПС 220/110/6кВ «Венец» | 8
19 | Герасимов Иван Юрьевич | Гаражный бокс №7 |  | ввод в гаражный бокс от РУ-0,4кВ ТП №89/2х400 кВА по Л-6кВ №306 от ПС 110/6 кВ «Северная» | 3
20 | Григорьев Максим Николаевич | Гаражный бокс №3 |  | ВЛ-0,4кВ ТП №50/250 кВА по Л-6кВ №314 от ПС 110/6 «Северная» | 2
21 | Васин Владимир Петрович | Склад |  | ВЛ-0,4кВ ТП № 18/315 кВА по Л-6 кВ №25 от ПС 220/110/6 «Венец» | 12
22 | Чапарова Валентина Петровна | Садовый дом |  | ВЛ-0,4кВ от КТП №57/100 кВА по Л-6кВ №9 от ПС 110/6 «Шумерлинская» | 5
23 | Иванов Валерий Геннадьевич | Садовый дом |  | ВЛ-0,4кВ ТП №57/160 кВА по Л-6кВ №9 от ПС 110/6 «Шумерлинская» | 1.5
24 | Маркелов Михаил Александрович | Гаражный бокс №1 |  | РУ-0,4кВ ТП №86/315+250 кВА по Л-6кВ №402 от ПС 110/6 кВ «Северная» | 0.73
| ИТОГО: |  |  |  | 146.25
| Директор МУП "Шумерлинские городские электрические сети" |  |  | А.Б. Россейкин
Исп. Бадаев Е.В.,(83536) 2 15 89