## Лист3
Суммарная максимальная мощность, заявленная на технологическое присоединеие к сетевым объектам МУП "Шумерлинские городские электрические сети" за І кв. 2016г.
№№ п/п | Наименование потребителя | Наименование объекта | № и дата договора на тех. присоединение | Точка присоединения | Присоединен-ная мощность, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Сухинов Станислав Максимович | жилой дом | № 1 от 12 января 2015г | ВЛ-0,4кВ ТП №15/160 кВА по Л-6кВ №9 от ПС 110/6 «Шумерлинская» | 3
2 | Фролов Сергей Валерьевич | жилой дом | № 2 от 13 января 2016г | ВЛ-0,4кВ ТП №15/160 кВА по Л-6кВ №9 от ПС 110/6 «Шумерлинская» | 3
3 | Герасимов Иван Юрьевич | нежилое помещение (гаражный бокс) | № 3 от 14 января 2016г | ввод в нежилое помещение, питающегося от РУ-0,4кВ ТП №89/2х400 кВА по Л-6кВ №306 от ПС 110/6 кВ «Северная» | 3
4 | Иванов Валерий Геннадьевич | жилой дом | № 4 от 20 января 2016г | ВЛ-0,4кВ ТП №57/160 кВА по Л-6кВ №9 от ПС 110/6 «Шумерлинская» | 1.5
5 | Чапарова Валентина Петровна | жилой дом | № 5 от 26 января 2016г | ВЛ-0,4кВ от КТП №57/100 кВА по Л-6кВ №9 от ПС 110/6 «Шумерлинская» | 5
6 | Старова Нина Ивановна | индивидуальный жилой дом | № 6 от 27 января 2016г | ВЛ-0,4кВ ТП №119/100 кВА по Л-6кВ №26 от ПС 220/110/6 «Венец» | 3
7 | Григорьев Максим Николаевич | гараж | № 7 от 01 февраля 2016г | ВЛ-0,4кВ ТП №50/250 кВА по Л-6кВ №314 от ПС 110/6 «Северная» | 2
8 | Андреев Александр Анатольевич | индивидуальный гараж | № 8 от 01 февраля 2016г | РУ-0,4кВ от ТП № 115/400+250 кВА по Л-6кВ №305 от ПС 110/6кВ «Северная» | 2
9 | Макаров Сергей Николаевич | индивидуальный жилой дом | № 9 от 01 февраля 2016г | ВЛ-0,4кВ ТП №15/160 кВА по Л-6кВ №9 от ПС 110/6 «Шумерлинская» | 7.32
10 | Никитин Юрий Николаевич | нежилое помещение | № 10 от 05 февраля 2016г | РУ-0,4кВ ТП №89/2х400 кВА по Л-6кВ №306 от ПС 110/6 кВ «Северная | 2
11 | Степанов Николай Вениаминович | индивидуальный жилой дом | № 11 от 09 февраля 2016г | ВЛ-0,4кВ ТП №71/250кВА по Л-6кВ №22 от ПС 220/110/6 «Венец» | 2
12 | Сулева Елена Юрьевна | жилой дом | № 12 от 10 февраля 2016г | ВЛ-0,4кВ ТП №24/250 кВА по Л-6кВ №26 от ПС 220/110/6кВ «Венец» | 3
13 | Яковлев Игорь Викторович | жилой дом | № 13 от 11 февраля 2016г | ВЛ-0,4кВ ТП №25/160 кВА по Л-6кВ №17 от ПС 220/110/6кВ «Венец» | 5
14 | Антонова Светлана Васильевна | индивидуальный жилой дом | № 14 от 19 февраля 2016г | ВЛ-0,4кВ ТП №119/100 кВА по Л-6кВ №26 от ПС 220/110/6кВ «Венец» | 3
15 | Нефёдов Сергей Вячеславович | гаражный бокс | № 15 от 20 февраля 2016г | РУ-0,4кВ в ТП № 89/2х400 кВА по Л-6кВ №306 от ПС 110/6кВ «Северная» | 3.9
16 | Михайлова Эльвира Витальевна | гаражный бокс | № 16 от 29 февраля 2016г | ввод в гаражный бокс от ТП №89/2х400 кВА по Л-6кВ №306 от ПС 110/6 кВ «Северная» | 1
17 | Оборина Зинаида Андреевна | гаражное помещение | № 17 от 15 марта 2016г | ВЛ-0,4кВ от ТП №24/250 кВА по Л-6кВ №26 от ПС 220/110/6 кВ «Венец» | 3
18 | Краснова Марина Викторовна | жилой дом | № 18 от 23 марта 2016г | ВЛ-0,4кВ от ТП №15/160 кВА по Л-6кВ №9 от ПС 110/6 кВ «Шумерлинская» | 3
19 | Сухова Екатерина Александровна | жилой дом | № 19 от 24 марта 2016г | ВЛ-0,4кВ от ТП №71/250 кВА по Л-6кВ №22 от ПС 220/110/6 кВ «Венец» | 3
| ИТОГО: |  |  |  | 58.72
| Директор МУП "Шумерлинские городские электрические сети" |  |  | А.Б. Россейкин
Исп. Бадаев Е.В.,(83536) 2 15 89