Информация о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МУП «Шумерлинские городские электрические сети»

за 2 квартал 2016 год.

| N п/п | Инвентарный номер | Наименование линии или оборудования | Наименование проводимых работ | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 30058 | ВЛ-6кВ №103 от ПС «Шумерлин-ская» участок до ТП-12 | Аварийно-восстановительный ремонт | 10.01. 2016 | 10.01. 2016 |  |
| 2. | 30078 | ВЛ-6 кВ от яч.№ 18 ПС «Венец». от ТП-24 до ТП-69 | Аварийно-восстановительный ремонт | 10.06.2016 | 12.06.2016 |  |
| 3. | 40335 | ТП-6/0,4кВ №45 | Капитальный ремонт | 12.05.2016 | 28.05.2016 |  |
| 4. | 40326 | ТП-6/0,4кВ № 97 | Капитальный ремонт | 30.05.2016 | 29.06.2016 |  |