Информация о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МУП «Шумерлинские городские электрические сети»

за 3 квартал 2016 год.

| N п/п | Инвентарный номер | Наименование линии или оборудования | Наименование проводимых работ | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 30071 | ВЛ-6кВ от ТП-13 до ТП-68 | Капитальный ремонт | 12.09.2016 | 16.09. 2016 |  |
| 2. | 30393 | ВЛ-6кВ от ТП-22 до ТП-68 | Капитальный ремонт | 19.09.2016 | 27.09.2016 |  |
| 3. | 30077 | ВЛ-6кВ от ТП-23 до ТП-22 | Капитальный ремонт | 28.09.2016 | 4.10.2016 |  |
| 4. | 30107 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 «Футболка» | Капитальный ремонт | 6.10.2016 | 21.10.2016 |  |
| 5. |  | ТП-6/0,4кВ №20 | Текущий ремонт | 30.07.2016 | 31.07.2016 |  |
| 6. |  | ТП-6/0,4кВ №68 | Текущий ремонт | 1.08.2016 | 3.08.2016 |  |
| 7. |  | РП-6 кВ, №3 | Текущий ремонт | 3.08.2016 | 5.08.2016 |  |
| 8. | 40030 | ТП-6/0,4кВ №49 | Капитальный ремонт | 26.08.2016 | 1.09.2016 |  |
| 9. | б/н. | ТП-6/0,4кВ № 44 | Текущий ремонт | 5.08.2016 | 8.08.2016 | На стадии передачи прав собственности |