## Лист3
Объем присоединенной (максимальной) мощности к сетевым объектам МУП "Шумерлинские городские электрические сети" за III квартал 2016 года.
№№ п/п | Наименование потребителя | Наименование объекта | № и дата договора на тех. присоединение | Точка присоединения | Присоединненая мощность, кВт
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5
1 | Власов Александр Викторович | Жилой дом |  | ВЛ-0,4кВ от ТП №25/160 кВА по Л-6 кВ №306 от ПС «Северная» | 14
2 | Фомин Игорь Валерьевич | Садовый участок |  | ВЛ-0,4кВ ТП №74/250 кВА по Л-6кВ №25 от ПС 220/110/6 «Венец» | 1
3 | Котов Александр Владимрович | Гаражный бокс №14 |  | РУ-0,4кВ ТП № 86/315+250 кВА по Л-6кВ № 402 от ПС 110/6 кВ «Северная» | 1
4 | Анисимова Леля Ивановна | Садовый участок 287 |  | ВЛ-0,4кВ ТП № 74/250 кВА по Л-6кВ № 25 от ПС 220/110/6кВ «Венец» | 3
5 | Дудорова Надежда Николаевна | Гаражный бокс №9 |  | РУ-0,4кВ ТП № 86/315+250 кВА по Л-6кВ № 402 от ПС 110/6 кВ «Северная» | 0.73
6 | Казикова Елена Петровна | Гаражный бокс №16 |  | ВЛ-0,4кВ от ТП №16/180 кВА по Л-6 кВ №26 от ПС «Венец» | 11
7 | Таланов Владимир Иванович | Гаражный бокс №10 |  | РУ-0,4кВ ТП № 86/315+250 кВА по Л-6кВ № 402 от ПС 110/6 кВ «Северная» | 0.5
8 | ООО "Стройсервис" | Стройплощадка |  | ВЛ-0,4кВ ТП № 24/250 кВА по Л-6кВ № 26 от ПС 220/110/6кВ «Венец» | 10
9 | ИП Васин Владимир Петрович | Нежилое помещение |  | ВЛ-0,4кВ ТП № 18/315 кВА по Л-6 кВ №25 от ПС 220/110/6 «Венец» | 15
10 | ОАО "Шумерлинский хлебозавод" | Магазин "Сахарок" |  | РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ №59/2х250 кВА Л-6кВ №18 от ПС 220\110\6кВ «Венец» | 15
11 | Сахаров Олег Германович | Гаражный бокс |  | ВЛИ-220В от РУ-0,4кВ ТП №66 /2×400 по Л-6 кВ №306 от ПС «Северная | 12
12 | Качкова Татьяна Юрьевна | Аптека |  | РУ-0,4кВ от ТП № 95/400+250 кВА по Л-6кВ №27 от ПС 220/110/6 кВ «Венец» | 7
13 | Антипов Петр Васильевич | Жилой дом |  | ВЛ-0,4кВ от ТП № 23/250+180 кВА по Л-6кВ № 9 от ПС 110/6 кВ «Шумерлинская» | 8
14 | Егорова Светлана Михайловна | Гаражный бокс №17 |  | ВЛ-0,4кВ ТП № 18/315 кВА по Л-6кВ № 25 от ПС 220/110/6 кВ «Венец» | 0.5
15 | Кузнецова Лидия Ивановна | Гаражный бокс №15 |  | ВЛ-0,4кВ ТП № 18/315 кВА по Л-6кВ № 25 от ПС 220/110/6 кВ «Венец» | 0.5
16 | Администрация города Шумерля | Сквер Победы |  | РУ-0,4кВ ТП № 17/2х250 кВА по Л-6кВ № 17 от ПС 220/110/6 кВ «Венец» | 1
17 | Токарева Галина Михайловна | Жилой дом |  | ВЛ-0,4кВ ТП № 14/250 кВА по Л-6кВ № 210 от ПС 110/6кВ «Северная» | 3
18 | Попова Валентина Николаевна | Гаражный бокс №3 |  | ВЛ-0,4кВ в ТП № 114/2х400 кВА по Л-6кВ № 9 от ПС 110/6кВ «Шумерлинская» | 4.5
19 | Васюткин Андрей Венедиктович | Жилой дом |  | ВЛ-0,4кВ ТП № 72/160 кВА по Л-6кВ № 25 от ПС 220/110/6кВ «Венец» | 3
20 | Дмитриева Антонина Александровна | Хозблок №12 |  | ВЛИ-0,4кВ в ТП № 27/2х250 кВА по Л-6кВ № 17 от ПС 220/110/6кВ «Венец» | 4.7
21 | Полякова Вера Владимировна | Магазин "Наджда" |  | РУ-0,4кВ в ТП № 20/400+315 кВА по Л-6кВ №210 от ПС 110/6кВ «Северная» | 14
22 | ИП Горбенко Максим Сергеевич | Павильон |  | ВЛ-0,4кВ ТП № 63/400+250 кВА по Л-6кВ № 27 от ПС 220/110/6 кВ «Венец» | 14.1
23 | ИП Порохин Сергей Владимирович | Магазин "Электрон" |  | ВЛ-0,4кВ ТП № 1/2х250 кВА по Л-6кВ № 20 от ПС 220/110/6 кВ «Венец» | 8
| ИТОГО: |  |  |  | 151.53
| Директор МУП "Шумерлинские городские электрические сети" |  |  | А.Б. Россейкин
Исп. Бадаев Е.В.,(83536) 2 15 89