## Лист3
Суммарная максимальная мощность, заявленная на технологическое присоединеие к сетевым объектам МУП "Шумерлинские городские электрические сети" за IIІ кв. 2016г.
№№ п/п | Наименование потребителя | Наименование объекта | № и дата договора на тех. присоединение | Точка присоединения | Присоединен-ная мощность, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ИП Порохин Сергей Владимирович | магазин «Электрон» | № 44 от 01 июля 2016 г. | ВЛ-0,4кВ ТП № 1/2х250 кВА по Л-6кВ № 20 от ПС 220/110/6 кВ «Венец» | 8
2 | Кузнецова Лидия Ивановна | гаражный бокс №15 | № 45 от 01 июля 2016 г. | ВЛ-0,4кВ ТП № 18/315 кВА по Л-6кВ № 25 от ПС 220/110/6 кВ «Венец» | 0.5
3 | Егорова Светлана Михайловна | гаражный бокс № 17 | № 46 от 04 июля 2016 г. | ВЛ-0,4кВ ТП № 18/315 кВА по Л-6кВ № 25 от ПС 220/110/6 кВ «Венец» | 0.5
4 | Антипов Петр Васильевич | жилой дом | № 48 от 21 июля 2016 г. | ВЛ-0,4кВ от ТП № 23/250+180 кВА по Л-6кВ № 9 от ПС 110/6 кВ «Шумерлинская» | 8
5 | ИП Качкова Татьяна Юрьевна | нежилое помещение (аптека) | № 49 от 03 августа 2016г | РУ-0,4кВ от ТП № 95/400+250 кВА по Л-6кВ №27 от ПС 220/110/6 кВ «Венец» | 7
6 | Кулыгин Анатолий Иванович | нежилое помещение (гаражный бокс) | № 50 от 03 августа 2016г | ВЛ-0,4кВ в ТП № 16/180 кВА по Л-6кВ № 26 от ПС 220/110/6кВ «Венец» | 12
7 | Дмитриева Антонина Александровна | хозяйственный блок № 12 | № 51 от 08 августа 2016г | ВЛИ-0,4кВ в ТП № 27/2х250 кВА по Л-6кВ № 17 от ПС 220/110/6кВ «Венец» | 4.7
8 | Журавлёв Александр Евгеньевич | жилой дом | № 52 от 10 августа 2016 г | ВЛ-0,4кВ от ТП № 24/250 кВА по Л-6кВ № 26 от ПС 220/110/6 кВ «Венец» | 7.5
9 | Васин Владимир Петрович | нежилое здание (часть помещений №2) | №53 от 17 августа 2016г | ВЛ-0,4кВ ТП № 18/315 кВА по Л-6 кВ №25 от ПС 220/110/6 «Венец» | 15
10 | Асютин Анатолий Михайлович | строительная площадка нежилого здания - закусочной «Удача» | №54 от 17 августа 2016г | ВЛ-0,4кВ ТП № 1/250+400 кВА по Л-6кВ № 20 от ПС 220/110/6 кВ «Венец» | 8
11 | Администрация города Шумерля Чувашской Республики | наружное освещение «сквер Победы» | №55 от 25 августа 2016г | РУ-0,4кВ ТП № 17/2х250 кВА по Л-6кВ № 17 от ПС 220/110/6 кВ «Венец» | 1
12 | Васюткин Андрей Венедиктович | жилой дом | № 56 от 01 сентября 2016г | ВЛ-0,4кВ ТП № 72/160 кВА по Л-6кВ № 25 от ПС 220/110/6кВ «Венец» | 3
13 | Попова Валентина Николаевна | нежилое здание (гаражный бокс) | № 57 от 05 сентября 2016г | ВЛ-0,4кВ в ТП № 114/2х400 кВА по Л-6кВ № 9 от ПС 110/6кВ «Шумерлинская» | 4.5
14 | ИП Горбенко Максим Сергеевич | павильон | № 58 от 08 сентября 2016г | ВЛ-0,4кВ ТП № 63/400+250 кВА по Л-6кВ № 27 от ПС 220/110/6 кВ «Венец» | 14.1
15 | Токарева Галина Михайловна | жилой дом | № 59 от 08 сентября 2016г | ВЛ-0,4кВ ТП № 14/250 кВА по Л-6кВ № 210 от ПС 110/6кВ «Северная» | 3
16 | Югалдин Виктор Александрович | жилой дом | № 60 от 12 сентября 2016г | ВЛ-0,4кВ ТП № 25/160 кВА по Л-6кВ № 17 от ПС 220/110/6кВ «Венец» | 3
17 | Герасимов Иван Юрьевич | нежилое помещение (гаражный бокс) | № 61 от 21 сентября 2016г | РУ-0,4кВ от ТП № 89/320+400 кВА по Л-6кВ № 306 от ПС 110/6кВ «Северная». | 1
18 | Никифорова Татьяна Аркадьевна | энергопринимающие устройства, расположенные на земельном участке для ведения садоводства | № 62 от 21 сентября 2016г | ВЛ-0,4кВ ТП № 99/100 кВА по Л-6кВ № 9 от ПС 110/6 кВ «Шумерлинская» | 3
19 | Пыринов Никита Сергеевич | жилой дом | № 63 от 28 сентября 2016г | ВЛ-0,4кВ ТП № 25/160 кВА по Л-6кВ № 17 от ПС 220/110/6кВ «Венец» | 5
| ИТОГО: |  |  |  | 108.8
| Директор МУП "Шумерлинские городские электрические сети" |  |  | А.Б. Россейкин
Исп. Бадаев Е.В.,(83536) 2 15 89