Информация о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МУП «Шумерлинские городские электрические сети»

за 4 квартал 2016 год.

| N п/п | Инвентарный номер | Наименование линии или оборудования | Наименование проводимых работ | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 30107 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 «Футболка» | Капитальный ремонт | 6.10.2016 | 21.10.2016 |  |
| 2. | -«- | ВЛ-0,4 кВ от ТП-113 «п. Лесной» | Текущий ремонт | 6.12.2016 | 6.12.2016 г. |  |
| 3. | -«- | ВЛ-0,4 кВ от ТП-73 по ул. Осипенко | Текущий ремонт | 13.12.2016 | 13.12.2016 г. |  |
| 4. | 40325 | ТП-6/0,4кВ №10 | Текущий ремонт | 12.10.2016 | 16.10.2016 |  |
| 5. | 40053 | ТП-6/0,4кВ №71 | Текущий ремонт | 10.11.2016 | 10.11.2016 |  |
| 6. | б/н. | ТП-6/0,4кВ № 24 | Текущий ремонт | 4.10.2016 | 5.10.2016 |  |