## Лист3
Суммарная максимальная мощность, заявленная на технологическое присоединеие к сетевым объектам МУП "Шумерлинские городские электрические сети" за IV кв. 2016г.
№№ п/п | Наименование потребителя | Наименование объекта | № и дата договора на тех. присоединение | Точка присоединения | Присоединен-ная мощность, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Шпагина Валентина Петровна | гаражный бокс | № 64 от 06 октября 2016 | РУ-0,4кВ ТП № 86/315+250 кВА по Л-6кВ № 402 от ПС 110/6 кВ «Северная» | 1
2 | Сенаторов Александр Анатольевич | жилой дом | № 65 от 12 октября 2016г | ВЛ-0,4кВ ТП № 119/100 кВА по Л-6 кВ №26 от ПС 220/110/6 «Венец» | 2
3 | Еремеев Виталий Юрьевич | земельный участок | № 66 от 17 октября 2016г | ВЛ-0,4кВ ТП № 99/100 кВА по Л-6кВ № 9 от ПС 110/6кВ «Шумерлинская» | 8
4 | Илейчева Валентина Петровна | земельный участок | № 67 от 19 октября 2016г | ВЛИ-0,4кВ ТП № 114/400+400 кВА по Л-6кВ № 9 от ПС 110/6кВ «Шумерлинская» | 8
5 | Горбенко Максим Сергеевич (временное тех. Присоед) | строительная площадка 10-ти гаражных боксов | №68 от 19 октября 2016г | РУ-0,4кВ ТП № 58/250+400 кВА по Л-6кВ № 210 от ПС 110/6 кВ «Северная» | 2
6 | Рыбаков Сергей Александрович | нежилое здание-бокс | № 69 от 03 ноября 2016г | ВЛ-0,4кВ ТП № 35/2х630 кВА по Л-6кВ № 20 от ПС 220/110/6 кВ «Венец» | 8
7 | Администрация города Шумерля Чувашской Республики | светофорный объект на пешеходном переходе | №70 от 03 ноября 2016г | ВЛ-0,4кВ ТП № 27/2х250 кВА по Л-6кВ № 17 от ПС 220/110/6 кВ «Венец» | 0.2
8 | Администрация города Шумерля Чувашской Республики | котельная №1 поз.1, котельная №2 поз. 2, проезду Мебельщиков, в г. Шумерля | № 71 от 08 ноября 2016 | I и II секции шин РУ-0,4кВ трансформаторной подстанции № 20, линия №210 от ПС 110/6кВ «Северная» | 27.76
9 | Афанасьева Наталья Анатольевна | жилой дом | № 72 от 10 ноября 2016г | ВЛ-0,4кВ ТП № 2/630+400 кВА по Л-6 кВ №22 от ПС 220/110/6 «Венец» | 5
10 | Сенаторов Михаил Анатольевич | киоск | № 73 от 11 ноября 2016г | ВЛ-0,4кВ ТП № 59/2х250 кВА по Л-6 кВ №18 от ПС 220/110/6 «Венец» | 3
11 | Мещерин Василий Федорович | жилой дом | № 74 от 11 ноября 2016г | РУ-0,4кВ ТП № 65/180 кВА по Л-6кВ № 210 от ПС 110/6 кВ «Северная» | 5
12 | Круглов Геннадий Геннадьевич | нежилое помещение | № 75 от 14 ноября 2016г | РУ-0,4кВ ТП № 20/400+315 кВА по Л-6кВ № 210 от ПС 110/6 кВ «Северная» | 3
13 | Попова Наталья Юрьевна | земельный участок | № 76 от 16 ноября 2016г | ВЛ-0,4кВ ТП № 68/2х400 кВА по Л-6кВ №9 от ПС 110/6 «Шумерлинская» | 3
14 | ЗАО «Строительный трест №3» | многоквартирный жилой дом | № 77 от 23 ноября 2016 г | РУ-0,4кВ ТП №10/2х400кВА по линии №210 от ПС 110/6кВ «Северная» | 133
15 | ИП Науменко Елена Васильевна | нежилое помещение | № 78 от 21 ноября 2016г | ТП № 63/400+250 кВА по Л-6кВ № 27 от ПС 220/110/6 кВ «Венец» | 5
16 | Митин Иван Петрович | жилой дом | № 79 от 30 ноября 2016г | ВЛ-0,4кВ ТП № 15/160 кВА по Л-6 кВ №9 от ПС 110/6 «Шумерлинская» | 7
17 | Макаров Сергей Анатольевич | индивидуальный гараж | № 80 от 12 декабря 2016г | РУ-0,4кВ от ТП № 14/250 кВА по Л-6кВ № 210 от ПС 110/6кВ «Северная» | 2
| ИТОГО: |  |  |  | 222.96
| Директор МУП "Шумерлинские городские электрические сети" |  |  | А.Б. Россейкин
Исп. Бадаев Е.В.,(83536) 2 15 89