Информация о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МУП «Шумерлинские городские электрические сети»

за 1 квартал 2017 год.

| N п/п | Инвентарный номер | Наименование линии или оборудования | Наименование проводимых работ | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 40089 | ТП-6/0,4кВ №101 | Аварийный ремонт КЛ- 6кВ | 06.02.2017 | 07.02.2017 |  |
| 2. | 40046 | ТП-6/0,4кВ №25 | Текущий ремонт | 20.02.2017 | 21.02.2017 |  |
| 3. | 40269 | РП-3 6 кВ | Аварийный ремонт КЛ- 6кВ | 21.02.2017 | 22.02.2017 |  |
| 4. | 40325 | ТП-6/0,4кВ №10 | Текущий ремонт кровли | 16.03.2017 | 17.03.2017 |  |
| 5. | 40038 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-79 | Аварийный ремонт ВЛ-0,4 ул. у дома Октябрьская 19 А. | 21.02.2017 г. | 21.02.2017 г. | В связи со сходом снега |
| 6. | 30264 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-74 | Аварийный ремонт ВЛ-0,4 на ул. Крупская . | 22.02.2017 г. | 22.02.2017 г. | В связи со сходом снега |
| 7. | 40029 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-96 | Аварийный ремонт ВЛ-0,4 ул. у дома Октябрьская 7 | 22.03.2017 г. | 22.03.2017 г. | В связи со сходом снега |

Главный инженер                                                            Ю.С. Ушков