## Лист3
Объем присоединенной (максимальной) мощности к сетевым объектам МУП "Шумерлинские городские электрические сети" за IV квартал 2016 года.
№№ п/п | Наименование потребителя | Наименование объекта | № и дата договора на тех. присоединение | Точка присоединения | Присоединненая мощность, кВт
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5
1 | ИП Кирюшин Игорь Юрьевич | нежилое помещение - магазин «Стройхозтовары» |  | ВЛ-0,4кВ от ТП № 91/250 кВА по Л-6кВ №27 от ПС 220/110/6кВ «Венец» | 5.63
2 | Сенаторов Александр Анатольевич | жилой дом |  | ВЛ-0,4кВ ТП № 119/100 кВА по Л-6 кВ №26 от ПС 220/110/6 «Венец» | 2
3 | Сенаторов Михаил Анатольевич | киоск |  | ВЛ-0,4кВ ТП № 59/2х250 кВА по Л-6 кВ №18 от ПС 220/110/6 «Венец» | 3
4 | Круглов Геннадий Геннадьевич | нежилое помещение |  | РУ-0,4кВ ТП № 20/400+315 кВА по Л-6кВ № 210 от ПС 110/6 кВ «Северная» | 3
5 | Попова Наталья Юрьевна | земельный участок |  | ВЛ-0,4кВ ТП № 68/2х400 кВА по Л-6кВ №9 от ПС 110/6 «Шумерлинская» | 3
6 | ООО "УК "СУ-8" | многоквартирный жилой дом |  | РУ-0,4кВ ТП №10/2х400кВА по линии №210 от ПС 110/6кВ «Северная» | 133
7 | ПАО "Мегафон" | базовая станция сотовой связи |  | РУ-0,4кВ КТПН № 6/250кВА по Л-6 кВ №9 от ПС 110/6 «Шумерлинская» | 10
8 | Кузьмин Сергей Валерьевич | нежилое помещение (студия мебели «Сарафан») |  | РУ-0,4кВ ТП № 20/400+315 кВА по Л-6кВ № 210 от ПС 110/6 кВ «Северная» | 3
9 | Павлов Павел Владимирович | индивидуальный гараж |  | РУ-0,4кВ в ТП № 29/250 кВА по Л-6кВ № 20 от ПС 220/110/6кВ «Венец» | 5
10 | Митин Иван Петрович | жилой дом |  | ВЛ-0,4кВ ТП № 15/160 кВА по Л-6 кВ №9 от ПС 110/6 «Шумерлинская» | 10
| ИТОГО: |  |  |  | 177.63
| Директор МУП "Шумерлинские городские электрические сети" |  |  | А.Б. Россейкин
Исп. Бадаев Е.В.,(83536) 2 15 89