## Лист3
Суммарная максимальная мощность, заявленная на технологическое присоединеие к сетевым объектам МУП "Шумерлинские городские электрические сети" за II кв. 2017г.
№№ п/п | Наименование потребителя | Наименование объекта | № и дата договора на тех. присоединение | Точка присоединения | Присоединен-ная мощность, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ИП Ерилин Михаил Валентинович | нежилое помещение | № 10 от 10 апреля 2017г | РУ-0,4кВ ТП № 20/400+315кВА по Л-6кВ № 210 от ПС 110/6кВ «Северная» | 7
2 | Оконников Даниил Георгиевич | земельный участок | № 11 от 19 апреля 2017г | ВЛ-0,4кВ от ТП № 68/2х400кВА по Л-6кВ № 9 от ПС 110/6кВ «Шумерлинская» | 3
3 | ИП Кирюшин Игорь Юрьевич | магазин | № 12 от 19 апреля 2017г | РУ-0,4кВ ТП № 91/250 кВА по Л-6кВ № 27 от ПС 220/110/6 «Венец» | 5.63
4 | Зубрилин Александр Анатольевич | земельный участок | № 13 от 25 апреля 2017г | ВЛ-0,4кВ ТП № 24/250 кВА по Л-6кВ № 26 от ПС 220/110/6кВ «Венец» | 3
5 | Якимов Владимир Иванович | земельный участок | № 14 от 02 мая 2017г | ВЛ-0,4кВ от ТП № 15/160кВА по Л-6кВ № 9 от ПС 110/6кВ «Шумерлинская» | 3
6 | Павлов Валерий Валентинович | объект незавершённого строительства | № 15 от 05 мая 2017г | ВЛ-0,4кВ от ТП № 3/160кВА по Л-6кВ № 306 от ПС 110/6кВ «Северная» | 3
7 | Лукьянов Денис Юрьевич | нежилое здание | № 16 от 12 мая 2017г | ВЛ-0,4кВ в ТП № 33/180+250 кВА по Л-6кВ № 411 от ПС 220/110/6кВ «Венец» | 1.5
8 | Соленова Елена Владимировна | нежилое помещение (магазин «Электрон») | № 17 от 16 мая 2017г | ВЛ-0,4кВ от ТП № 63/400+250кВА по Л-6кВ № 402 от ПС 110/6кВ «Северная» | 11
9 | Зорина Татьяна Борисовна | жилой дом | № 18 от 25 мая 2017г | ВЛ-0,4кВ от ТП № 71/250кВА по Л-6кВ № 22 от ПС 220/110/6кВ «Венец» | 3
10 | Васильева Валентина Яковлевна | нежилое помещение | № 19 от 25 мая 2017г | РУ-0,4кВ от ТП № 58/400+250кВА по Л-6кВ № 302 от ПС 110/6кВ «Северная» | 5
11 | Яргунина Ольга Юрьевна | земельный участок | № 20 от 29 мая 2017г | ВЛ-0,4кВ от ТП № 43/160 кВА по Л-6кВ № 9 от ПС 110/6кВ «Шумерлинская» | 5
12 | Спирин Александр Алексеевич | жилой дом | № 21 от 30 мая 2017г | ВЛ-0,4кВ от ТП № 99/100 кВА по Л-6кВ № 9 от ПС 110/6кВ «Шумерлинская» | 9
13 | Никифорова Раиса Васильевна | жилой дом | № 22 от 31 мая 2017г | ВЛ-0,4кВ от ТП № 25/160 кВА по Л-6кВ № 17 от ПС 220/110/6кВ «Венец» | 3
14 | Тимешкова Светлана Семеновна | земельный участок | № 23 от 08 июня 2017г | ВЛ-0,23кВ от ТП № 25/160 кВА по Л-6кВ № 17 от ПС 220/110/6кВ «Венец» | 5
15 | Морозов Денис Андреевич | нежилое помещение | № 24 от 13 июня 2017г | ВУ-0,4кВ многоквартирного дома №5 от ТП № 95/400+250 кВА по Л-6кВ № 27 от ПС 220/110/6кВ «Венец» | 3
16 | Заплатина Виктория Андреевна | земельный участок | № 25 от 15 июня 2017г | ВЛ-0,4кВ от ТП № 73/160 кВА по Л-6кВ № 9 от ПС 110/6кВ «Шумерлинская» | 3
17 | ООО «Цера» | земельный участок | № 26 от 22 июня 2017г | РУ-0,4кВ ТП № 49/2х200 кВА по Л-6кВ № 18 от ПС 220/110/6кВ «Венец» | 5
18 | Иванов Андрей Васильевич | нежилое помещение | № 27 от 27 июня 2017г | РУ-0,4кВ от ТП № 58/400+250кВА по Л-6кВ № 302 от ПС 110/6кВ «Северная» | 2
19 | Сапожников Виктор Александрович | здание цеха сборки сельхозмашин | № 28 от 28 июня 2017г | ВЛ-0,4кВ ТП № 5/315+250 кВА по Л-6кВ № 25 от ПС 220/110/6кВ «Венец» | 5
| ИТОГО: |  |  |  | 85.13
| Директор МУП "Шумерлинские городские электрические сети" |  |  | А.Б. Россейкин
Исп. Бадаев Е.В.,(83536) 2 15 89