Информация о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МУП «Шумерлинские городские электрические сети»

за 3 квартал 2017 год.

| N п/п | Инвентарный номер | Наименование линии или оборудования | Наименование проводимых работ | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 30060 | ТП-6/0,4кВ №42 | Аварийный ремонт КЛ- 6кВ от ТП-45 | 07.07.2017 | 07.07.2017 |  |
| 2. | 30071 | ТП-6/0,4кВ №13 | Аварийный ремонт ВЛ-6 кВ | 20.07.2017 | 22.07.2017 |  |
| 3. | 30064 | РП-2 6 кВ | Аварийный ремонт КЛ- 6кВ №207 | 26.07.2017 | 28.07.2017 |  |
| 4. | 40005 | ТП6-0,4 кВ №33 | Аварийный ремонт трансформатора | 18.07.2017 | 19.07.2017 | Повреждение ВЛ-6 кВ штормовым ветром |
| 5. | 40032 | ТП-6-0,4 кВ №17 | Присоединение нового МКД ул. Мопра 1 | 12.09.2017 | 14.09.2017 |  |
| 6. | 30080 | ВЛ-6 кВ от ТП-3 | Аварийный ремонт ВЛ-6 кВ по ул Некрасова. | 19.07.2017 | 22.07.2017 | Повреждение штормовым ветром |
| 7. | 30380 | ВЛ-6 кВ №1от ПП-6 до Водозабора на р. Сура | Рачистка трассы ВЛ от деревьев и кустарника | 29.08.2017 | 22.09.2017 |  |
| 8. | 30097 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 | Замена деревянной опоры на ул. Пролетарская | 26.09.2017 | 26.09.2017 |  |

Главный инженер                                                            Ю.С. Ушков