Информация о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МУП «Шумерлинские городские электрические сети»

за 2 квартал 2017 год.

| N п/п | Инвентарный номер | Наименование линии или оборудования | Наименование проводимых работ | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 40019 | ТП-6/0,4кВ №4 | Капитальный ремонт | 04.04.2017 | 12.04.2017 | Плановые работы |
| 2. | 30115 | ВЛ-0,4кВ от ТП-69 | Текущий ремонт ВЛ | 10.04.2017 | 13.04.2017 | Плановые работы |
| 3. | 30030 | РП-3 6 кВ | Аварийный ремонт КЛ- 6кВ №314 | 16.04.2017 | 20.04.2017 |  |
| 4. | 30381 | Отпайка от ВЛ-6 кВ на ТП-57 №33 | Замена участка провода | 16.05.2017 | 19.05.2017 | Плановые работы |
| 5. | 40334 | ТП-6/0,4 кВ №31 | Текущий ремонт РУ-0,4 кВ | 13.06.2017 | 16.06.2017 | Плановые работы |
| 6. | 40032 | ТП-6-0,4 кВ №10 | Присоединение нового МКД ул. Мира 10 | 24.04.2017 | 25.04.2017 |  |

Главный инженер                                                            Ю.С. Ушков