## Лист3
Объем присоединенной (максимальной) мощности к сетевым объектам МУП "Шумерлинские городские электрические сети" за III квартал 2017 года.
№№ п/п | Наименование потребителя | Наименование объекта | № и дата договора на тех. присоединение | Точка присоединения | Присоединненая мощность, кВт
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5
1 | СНТ "Малютка" | Сады |  | ВЛ-0,4кВ от ТП № 15/160 кВА по Л-6кВ № 9 от ПС 110/6кВ «Шумерлинская» | 6 | 33
2 | МО МВД России "Шумерлинский" | административное здание |  | выводы низкого напряжения силового трансформатора в ТП №111/2х630кВА по Л-6кВ №411 от ПС 110/6кВ «Северная» | 14 | 32
3 | Яргунина Ольга Юрьевна | земельный участок 146 |  | ВЛ-0,4кВ от ТП № 43/160 кВА по Л-6кВ № 9 от ПС 110/6кВ «Шумерлинская» | 5 | 20
4 | ИП Соленова Елена Владимировна | Магазин "Электрон" |  | ВЛ-0,4кВ от ТП № 63/400+250кВА по Л-6кВ № 402 от ПС 110/6кВ «Северная» | 11 | 17
5 | ДООО "СУ-8" Стройтрест №3 | Стройплощадка МКД |  | РУ-0,4кВ ТП № 17/2х250кВА по Л-6 кВ №17 от ПС 220/110/6 «Венец» | 30 | 9
| ИТОГО: |  |  |  | 66
| Директор МУП "Шумерлинские городские электрические сети" |  |  | А.Б. Россейкин
Исп. Бадаев Е.В.,(83536) 2 15 89