## Лист3
Суммарная максимальная мощность, заявленная на технологическое присоединеие к сетевым объектам МУП "Шумерлинские городские электрические сети" за III кв. 2017г.
№№ п/п | Наименование потребителя | Наименование объекта | № и дата договора на тех. присоединение | Точка присоединения | Присоединен-ная мощность, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Вострецова Ирина Евгеньевна | Земельный участок для ведения садоводства | № 29 от 04 июля 2017г | ВЛ-0,4кВ от ТП № 15/160кВА по Л-6кВ № 9 от ПС 110/6кВ «Шумерлинская» | 3
2 | Мотова Татьяна Юрьевна | Жилой дом | № 30 от 26 июля 2017г | ВЛ-0,4кВ от ТП № 22/200кВА по Л-6кВ № 9 от ПС 110/6кВ «Шумерлинская» | 2
3 | Кирюшин Вячеслав Юрьевич | Земельный участок | № 31 от 27 июля 2017г | ВЛ-0,4кВ от ТП № 25/160 кВА по Л-6кВ № 17 от ПС 220/110/6кВ «Венец» | 3
4 | МО МВД России «Шумерлинский» | Адмиистративное здание | № 32 от 04 августа 2017г | выводы низкого напряжения силового трансформатора в ТП №111/2х630кВА по Л-6кВ №411 от ПС 110/6кВ «Северная» | 14
5 | Садовое некоммерческое товарищество «Малютка» | энергопринимающие устройства садового некоммерческого товарищества | № 33 от 04 августа 2017г | ВЛ-0,4кВ от ТП № 15/160 кВА по Л-6кВ № 9 от ПС 110/6кВ «Шумерлинская» | 6
6 | Дементьев Александр Павлович | Жилой дом | № 34 от 09 августа 2017г | ВЛ-0,4кВ от ТП № 22/200 кВА по Л-6кВ № 9 от ПС 110/6кВ «Шумерлинская» | 6
7 | Закрытое акционерное общество «Строительный трест №6» | многоквартирный жилой дом | № 35 от 15 августа 2017г | 1 и 2 секции шин РУ-0,4кВ от ТП № 17/2х250 кВА по Л-6кВ №17 от ПС 220/110/6 кВ «Венец» и ТП № 17 Л-6кВ №210 от ПС 110/6кВ «Северная» | 167
8 | Смирнов Игорь Анатольевич | нежилое встроенноге помещение | № 36 от 21 августа 2017г | РУ-0,4кВ ТП №103/2х400кВА по Л-6кВ № 22 от ПС 220/110/6кВ «Венец» | 10
9 | Герман Евгения Михайловна | хозяйственноый блок | № 37 от 23 августа 2017г | ВЛ-0,4кВ ТП №11/315кВА по Л-6кВ № 210 от ПС 110/6кВ «Северная» | 4
10 | Ишукова Лидия Максимова | нежилое помещение | № 38 от 25 августа 2017г | РУ-0,4кВ от ТП № 58/400+250кВА по Л-6кВ № 302 от ПС 110/6кВ «Северная» | 2
11 | Бурбукина Наталья Ивановна | нежилое помещение | № 39 от 29 августа 2017г | РУ-0,4кВ от ТП № 58/400+250кВА по Л-6кВ № 302 от ПС 110/6кВ «Северная» | 4
12 | Модин Сергей Александрович | нежилое помещение | № 40 от 08 сентября 2017г | РУ-0,4кВ от ТП № 58/400+250кВА по Л-6кВ № 302 от ПС 110/6кВ «Северная» | 2
13 | Долгов Евгений Валерьевич | нежилое помещение | № 41 от 11 сентября 2017г | РУ-0,4кВ от ТП № 58/400+250кВА по Л-6кВ № 302 от ПС 110/6кВ «Северная» | 2
14 | Вологин Дмитрий Александрович | гаражный бокс | № 42 от 12 сентября 2017г | ВЛ-0,4кВ в ТП № 33/180+250 кВА по Л-6кВ № 411 от ПС 220/110/6кВ «Венец» | 1.5
15 | Локоткова Людмила Петровна | нежилое помещение (гаражный бокс) | № 43 от 20 сентября 2017г | РУ-0,4кВ ТП № 86/315+250 кВА по Л-6кВ № 402 от ПС 110/6 кВ «Северная» | 1
16 | Лаврентьев Сергей Иванович | Земельный участок | № 44 от 26 сентября 2017г | ВЛ-0,23кВ от ТП № 72/160кВА по Л-6кВ № 25 от ПС 220/110/6кВ «Венец» | 6
17 | ИП Алексеев Сергей Георгиевич | нежилое помещение | № 45 от 27 сентября 2017г | РУ-0,4кВ ТП № 95/400+400кВА по Л-6кВ № 27 от ПС 220/110/6кВ «Венец» | 5
18 | Шуканова Любовь Николаевна | нежилое помещение | № 46 от 27 сентября 2017г | РУ-0,4кВ от ТП № 58/400+250кВА по Л-6кВ № 302 от ПС 110/6кВ «Северная» | 3
19 | Дмитриева Зоя Ивановна | хоз. Блок | № 47 от 28 сентября 2017г | ВЛИ-0,4кВ в ТП № 27/2х250 кВА по Л-6кВ № 17 от ПС 220/110/6кВ «Венец» | 3
| ИТОГО: |  |  |  | 244.5
| Директор МУП "Шумерлинские городские электрические сети" |  |  | А.Б. Россейкин
Исп. Бадаев Е.В.,(83536) 2 15 89