Информация о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МУП «Шумерлинские городские электрические сети»

за ноябрь 2017 год.

| N п/п | Наименование линии или оборудования | Наименование проводимых работ | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ПП-9 | Аварийный ремонт РУ-6 кВ | 08.11.2017 г. | 08.11.2017 г. | По причине К.З. от попадания животного |
| 2. | ВЛ-6 кВ от ТП-82 | Замена опор ВЛ | 20.11.2017 г. | 13.04.2017 г. | Плановые работы |
| 3. | ТП-71 | Замена силового трансформатора | 22.11.2017 г. | 22.11.2017 г. | Плановые работы |

Главный инженер                                                            Ю.С. Ушков