Информация о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МУП «Шумерлинские городские электрические сети» за декабрь 2017 год.

| N п/п | Инвентарный номер объекта | Наименование объекта | Наименование проводимых работ | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 40024 | ТП-15 | Регулирование напряжение на силовом трансформаторе Т-1 | 3.12.2017 г. | 3.12.2017 г. |  |
| 2. | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП-89 | Переключение ввода ж/д Энгельса 24 а | 12.12.2017 г. | 12.12.2017 г. |  |
| 3. | 30116 | ВЛ-04 кВ от ТП-24 | Плановая замена опоры ВЛ-0.4 кВ по ул. Луговая | 19.12.2017 г. | 19.12.2017 г. |  |

Главный инженер                                                            Ю.С. Ушков