Информация о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МУП «Шумерлинские городские электрические сети» за февраль 2018 год.

| N п/п | Наименование объекта | Наименование проводимых работ | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | КЛ-6 кВ, л-22 от п/ст. «Венец 220/110/6» | Ремонт болтовых соединений кабельных наконечников | 1.02.2018 г. | 1.02.2018 г. |  |
| 2. | КЛ-6 кВ, л-15 от ЦРП-6 АО «ШЗСА» | Замена концевой Муфты в ЦРП-6 кВ АО «ШЗСА» | 13.02.2018 г. | 13.02.2018 г. |  |
| 3. | ВЛ-04 кВ от ТП-12 | Замена опоры на ул. Сеченова | 08.02.2018 г. | 08.02.2018 г. |  |
| 4. | ВЛ-04 кВ от ТП-69 | Выравнивание нагрузок по фазам | 19.02.2018 г. | 19.02.2018 г. | Жалоба на качество электроэнергии |

Главный инженер                                                            Ю.С. Ушков