УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МУП "Шумерлинские городские электрические сети"

_______________А.Б. Россейкин

03.07.2018 г.

Сведения о наличие свободной  трансформаторной мощности для технологического присоединения потребителей к трансформаторным  подстанциям 6/0,4кВ

МУП «Шумерлинские городские электрические сети» по состоянию на 2 квартал 2018  г.

| №№ подст. | Место нахождения трансформаторной подстанции | Номер трансфор- матора | Мощность трансформ кВт | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей (кВт) | Принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Санэпидстанция | 1 | 250 | 10 | МУП «ШГЭС» |
|  |  | 2 | 250 | 10 |  |
| 2. | ул. Кирова (детсад Аленушка) | 1 | 630 | 0 | МУП «ШГЭС» |
|  |  | 2 | 400 | 0 |  |
| 3. | ул. Красноармейская |  | 160 | 20 | МУП «ШГЭС» |
| 4. | ул. Мира |  | 315 | 0 | МУП «ШГЭС» |
| 5. | ул. Матросова | 1 | 315 | 20 | МУП «ШГЭС» |
|  |  | 2 | 250 | 20 |  |
| 6. | Ретранслятор |  | 250 | 25 | МУП «ШГЭС» |
| 7. | ул. Жукова |  | 250 | 0 | МУП «ШГЭС» |
| 8. | ул. Чкалова |  | 160 | 10 | МУП «ШГЭС» |
| 9. | ул. Жукова |  | 400 | 0 | МУП «ШГЭС» |
| 10. | ул. Мира | 1 | 630 | 119 | МУП «ШГЭС» |
|  |  | 2 | 400 | 25 |  |
| 11. | ул. Ленина |  | 315 | 0 | МУП «ШГЭС» |
| 12. | п. Палан | 1 | 630 | 100 | МУП «ШГЭС» |
|  |  | 2 | 630 | 100 |  |
| 13. | ул. Дзержинского |  | 250 | 45 | МУП «ШГЭС» |
| 14. | ул. Казанская |  | 250 | 15 | МУП «ШГЭС» |
| 15. | ул. Чехова |  | 160 | 15 | МУП «ШГЭС» |
| 16. | ул. Кутузова |  | 180 | 30 | МУП «ШГЭС» |
| 17. | ул. Мира | 1 | 250 | 0 | МУП «ШГЭС» |
|  |  | 2 | 250 | 80 |  |
| 18. | РП-2 |  | 315 | 35 | МУП «ШГЭС» |
| 19. | ул. Ленина (Диетстоловая) | 1 | 400 | 30 | МУП «ШГЭС» |
|  |  | 2 | 400 | 30 | МУП «ШГЭС» |
| 20. | ул. Ленина | 1 | 400 | 0 | МУП «ШГЭС» |
|  |  | 2 | 315 | 0 | МУП «ШГЭС» |
| 21. | ул. Щербакова | 1 | 250 | 40 |  |
|  |  | 2 | 250 | 40 | МУП «ШГЭС» |
| 22. | ул. Луначарского | 1 | 200 | 15 | МУП «ШГЭС» |
| 23. | ул.Фрунзе (школа №6) | 2 | 250 | 30 |  |
|  |  |  | 180 | 20 | МУП «ШГЭС» |
| 24. | ул. Радищева |  | 250 | 10 | МУП «ШГЭС» |
| 25. | Школа № 7 |  | 160 | 30 | МУП «ШГЭС» |
| 26. | Ул. Фрунзе |  | 100 | 15 |  |
| 27. | ул. Урицкого | 1 | 250 | 40 |  |
|  |  | 2 | 250 | 30 | МУП «ШГЭС» |
| 28. | Хлебоприемный пункт | 1 | 400 | Принадлежность потребителя |  |
|  |  | 2 | 250 | Принадлежность потребителя | ХПП |
| 29. | ул. Кооперативная | 1 | 400 | 35 |  |
| 30. | Маслозавод | 1 | 1000 | Принадлежность потребителя |  |
|  |  | 2 | 1000 | Принадлежность потребителя | Маслозавод |
| 31. | База горэлектросетей | 1 | 400 | 30 |  |
|  |  | 2 | 250 | 0 | МУП «ШГЭС» |
| 32. | Нефтебаза |  | 250 | Принадлежность потребителя | Нефтебаза |
| 33. | База АЭС | 1 | 180 | 30 |  |
|  |  | 2 | 250 | 30 | МУП «ШГЭС» |
| 34. | Сельхозтехника | 1 | 250 | Принадлежность потребителя |  |
|  |  | 2 | 400 | Принадлежность потребителя | Сельхозтехника |
| 35. | ЦТП химзавода | 1 | 630 | 230 | МУП «ШГЭС» |
|  |  | 2 | 560 | 300 |  |
| 36. | База СУ-8 |  | 400 | Принадлежность потребителя | СУ-8 |
| 37. | Школа-интернат | 1 | 400 | 20 |  |
|  |  | 2 | 400 | 20 | МУП «ШГЭС» |
| 38. | Лесокомбинат | 1 | 400 | Принадлежность потребителя |  |
|  |  | 2 | 400 | Принадлежность потребителя | Лесокомбинат |
| 39. | Лесокомбинат | 1 | 320 | Принадлежность потребителя |  |
|  |  | 2 | 320 | Принадлежность потребителя | Лесокомбинат |
| 40. | п.Лесной | 1 | 160 | 15 |  |
|  |  | 2 | 320 | 15 | МУП «ШГЭС» |
| 41. | А Б З | 1 | 630 | Принадлежность потребителя |  |
|  |  | 2 | 630 | Принадлежность потребителя |  |
|  |  | 3 | 400 | Принадлежность потребителя | Шумерлинск ДРСУ |
| 42. | ДОЛ "Соснячок" |  | 180 | 20 | МУП «ШГЭС» |
| 43. | Кол.сад Лесокомб. |  | 160 | 15 | МУП «ШГЭС» |
| 44. | Калиниское шоссе | 1 | 630 | Принадлежность потребителя |  |
|  |  | 2 | 400 | Принадлежность потребителя | Сельхозхимия |
| 45. | База РСУ |  | 180 | 10 | МУП «ШГЭС» |
| 46. | Хлебозавод | 1 | 400 | Принадлежность потребителя |  |
|  |  | 2 | 400 | Принадлежность потребителя | Хлебозавод |
| 47. | Сельхозэнерго |  | 400 | Принадлежность потребителя | Сельхозэнерго |
| 48. | Общежитие СУ-8 |  | 320 | 50 | МУП «ШГЭС» |
| 49. | Райбольница | 1(рабочий) | 200 | 0 |  |
|  |  | 2(рабочий) | 200 | 20 | МУП «ШГЭС» |
| 50. | ул. Комсомольская |  | 250 | 30 | МУП «ШГЭС» |
| 50 А. | Горпарк | 1 | 250 | 50 | МУП «ШГЭС» |
| 51. | ул. Октябрьская |  | 250 | 20 | МУП «ШГЭС» |
| 57. | Сад "Коммунальник" |  | 250 | 50 | МУП «ШГЭС» |
| 58. | ул. Мопра РП-3 | 1 | 250 | 40 |  |
|  |  | 2 | 400 | 50 | МУП «ШГЭС» |
| 59. | ул. Мопра, баня N°1 | 1 | 250 | 25 |  |
|  |  | 2 | 250 | 30 | МУП «ШГЭС» |
| 61. | д. Мыслец |  | 250 | Принадлежность потребителя | Алатырск.эл.сети |
| 62. | Птицефабрика |  | 400 | Принадлежность потребителя | Алатырск.эл.сети |
| 63. | Магазин "Огонек" | 1 | 400 | 20 |  |
|  |  | 2 | 250 | 20 | МУП «ШГЭС» |
| 64. | ул. Сурская, МЖК | 1 | 250 | 50 |  |
|  |  | 2 | 250 | 30 | МУП «ШГЭС» |
| 65. | Кирпичный завод | 1 | 100 | 70 | МУП «ШГЭС» |
| 66. | Магазин "Северный" | 1 | 400 | 50 |  |
|  |  | 2 | 400 | 50 | МУП «ШГЭС» |
| 67. | Пивзавод |  | 400 | Принадлежность потребителя | Пивзавод |
| 68. | ул. Казанская,72 | 1 | 400 | 50 |  |
|  |  | 2 | 400 | 40 | МУП «ШГЭС» |
| 69. | ул. Герцена | 1 | 160 | 40 |  |
|  |  | 2 | 400 | 50 | МУП «ШГЭС» |
| 70. | П А Т О | 1 | 250 | 50 |  |
|  |  | 2 | 250 | 40 | МУП «ШГЭС» |
| 71. | ул. Казанская |  | 400 | 150 | МУП «ШГЭС» |
| 72. | ул. Комсомольская |  | 160 | 10 | МУП «ШГЭС» |
| 73. | Ретранслятор |  | 100 | 15 | МУП «ШГЭС» |
| 74. | ул. Крупская |  | 250 | 15 | МУП «ШГЭС» |
| 75. | ул.Сурская | 1 | 250 | 15 | МУП «ШГЭС» |
|  |  | 2 | 250 | 15 | МУП «ШГЭС» |
| 76. | Пивзавод |  | 315 | Принадлежность потребителя | Пивзавод |
| 77. | Мелкооптовый магазин. |  | 100 | 20 | МУП «ШГЭС» |
| 78. | КГФ, ул.К.Маркса | 1 | 400 | Принадлежность потребителя |  |
|  |  | 2 | 400 | Принадлежность потребителя | К Г Ф |
| 79. | Детсад "Солнышко" |  | 320 | 25 | МУП «ШГЭС» |
| 80. | ул. Кутузова |  | 160 | 20 | МУП «ШГЭС» |
| 81. | А Б З Р С У | 1 | 40 | 0 | МУП «ШГЭС» |
| 82. | Топсбыт |  | 160 | 30 | МУП «ШГЭС» |
| 83. | Овощехранилище | 1 | 250 | 40 |  |
|  |  | 2 | 250 | 20 | МУП «ШГЭС» |
| 85. | Сад "Здоровье" |  | 180 | 15 | МУП «ШГЭС» |
| 86. | Гостиница | 1 | 315 | 15 |  |
|  |  | 2 | 250 | 15 | МУП «ШГЭС» |
| 87. | ул.Котовского |  | 160 | 15 | МУП «ШГЭС» |
| 89. | ул. Энгельса | 1 | 400 | 5 |  |
|  |  | 2 | 400 | 20 | МУП «ШГЭС» |
| 90. | ул.Красноармейская |  | 400 | 40 | МУП «ШГЭС» |
| 91. | Типография |  | 250 | 90 | МУП «ШГЭС» |
| 92. | Автобаза |  | 160 | Принадлежность потребителя |  |
| 93. | Мясокомбинат | 1 | 400 | Принадлежность потребителя |  |
|  |  | 2 | 560 | Принадлежность потребителя | Мясокомбинат |
| 94. | Г Н С | 1 | 180 | 20 |  |
|  |  | 2 | 250 | 25 | МУП «ШГЭС» |
| 95. | пер. Почтовый | 1 | 400 | 15 |  |
|  |  | 2 | 250 | 15 | МУП «ШГЭС» |
| 96. | ул. Октябрьская | 1 | 400 | 25 |  |
|  |  | 2 | 250 | 20 | МУП «ШГЭС» |
| 97. | ул. Косточкина | 1 | 400 | 70 |  |
|  |  | 2 | 320 | 60 | МУП «ШГЭС» |
| 98. | Р У С | 1 | 250 | 60 |  |
|  |  | 2 | 250 | 60 | МУП «ШГЭС» |
| 99. | ул. Панфилова |  | 100 | 20 | МУП «ШГЭС» |
| 100. | ул. Радищева | 1 | 400 | Принадлежность потребителя |  |
|  |  | 2 | 250 | Принадлежность потребителя | Райсельхозмонтаж |
| 101. | Водоочистная станция | 1 | 630 | 0 |  |
|  |  | 2 | 630 | 0 | МУП «ШГЭС» |
| 102. | Г П Т У - 1 0 | 1 | 250 | 40 |  |
|  |  | 2 | 250 | 40 | МУП «ШГЭС» |
| 103. | ул. К.Маркса | 1 | 400 | 40 |  |
|  |  | 2 | 400 | 30 | МУП «ШГЭС» |
| 104. | Д П М К | 1 | 400 | Принадлежность потребителя |  |
|  |  | 2 | 400 | Принадлежность потребителя | Д П М К |
| 105. | Микрорайон "Камчатка" | 1 | 400 | 25 |  |
|  |  | 2 | 250 | 15 | МУП «ШГЭС» |
| 106. | Школа № 3 |  | 400 | 25 | МУП «ШГЭС» |
| 107. | Очистные сооружения | 1 | 400 | 40 |  |
|  |  | 2 | 400 | 40 | МУП «ШГЭС» |
| 108. | Очистные сооружения | 1 | 400 | 40 |  |
|  |  | 2 | 400 | 40 | МУП «ШГЭС» |
| 109. | Иловая площадка | 1 | 100 | 40 | МУП «ШГЭС» |
| 111. | Районная котельная | 1 | 630 | 30 |  |
|  |  | 2 | 630 | 30 | МУП «ШГЭС» |
| 112. | МС РСУ | 1 | 630 | Принадлежность потребителя |  |
|  |  | 2 | 160 | Принадлежность потребителя | МС РСУ |
| 113. | Автобаза № 3 |  | 160 | 10 | МУП «ШГЭС» |
| 114. | Ломоносова | 1 | 250 | 45 |  |
|  |  | 2 | 160 | 30 | МУП «ШГЭС» |
| 115. | Микрорайон "Камчатка" | 1 | 400 | 60 |  |
|  |  | 2 | 250 | 40 | МУП «ШГЭС» |
| 117. | Сбербанк | 1 | 250 | 70 |  |
|  |  | 2 | 250 | 70 | МУП «ШГЭС» |
| 119. | ул. Сурикова | 1 | 100 | 20 | МУП «ШГЭС» |

Главный инженер                                   Ю.С. Ушков