ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

«установка, замена и (или) эксплуатация прибора учета»

Круг заявителей: Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: в соответствии с калькуляцией затрат на выполнение.

Условия оказания услуги (процесса): оформление заявки потребителем, оплата услуг

Результат оказания услуги (процесса): установка, замена счетчиков электроэнергии оформление соответствующих документов

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| N п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием заявки на установку (замену) прибора учета | Формирование заявки потребителем | Личное обращение в МУП «ШГЭС» | В течении 30 мин. | Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утв. ПП РФ от 04.05.2012 № 442 п. 148, 149 |
| 2 | Проверка прилагаемых данных в заявке | Согласование заявки или письменный ответ об отказе в согласовании, с предложениями требований, при соблюдении которых установка (замена) прибора учета будет возможна | Вручается лично потребителю, либо почтой заказным письмом с уведомлением о вручении | В момент обращения либо не позднее 15 дней со дня подачи заявки | Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утв. ПП РФ от 04.05.2012 № 442 п. 148 |
| 3 | Оплата услуг за установку (замену) прибора учета | Сотрудники МУП «ШГЭС» выдают платежные документы потребителю: квитанции, счета на оплату услуг | Вручается лично потребителю, либо почтой заказным письмом с уведомлением о вручении | В момент обращения либо не позднее 15 дней со дня подачи заявки | В соответствии с калькуляцией затрат на выполнение работ |
| 4 | Выполнение мероприятий по установке (замене) прибора учета | Сотрудники МУП «ШГЭС» осуществляют установку (замену) прибора учета производят снятие показаний, осмотр состояния демонтируемого прибора учета и схемы его подключения, устанавливают пломбы или знаки визуального контроля, оформляют соответствующие документы | Документы вручаются лично потребителю либо почтой заказным письмом с уведомлением о вручении | Мероприятия по установке (замене) прибора учета должны быть выполнены согласно графику и количеству поданных заявок. | Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утв. ПП РФ от 04.05.2012 № 442 п. 154 |

Контактная информация для направления обращений:

исчерпывающую информацию об оказываемой услуге Вы можете получить в МУП «Шумерлинские городские электрические сети» по адресу:

г. Шумерля, ул. Коммунальная, д. 10,  по электронной почте elektronet@mail.ru, посредством официального сайта МУП «Шумерлинские городские электрические сети» http://electronet.ucoz.ru, либо по телефону: (83536) 2-15-89.