**Информация о вводе и выводе объектов в апреле 2019 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта | Дата вывода в ремонт | Дата вводав работу | Примечание |
| 1. | ВЛ- 0,4 кВ от ТП-11 | 03.04.2019 г. | 05.04.2019 г. | Плановая обрезкадеревьев в охраннойзоне ВЛ. |
| 2. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-98 | 13.04.2019 г. | 15.04.2019 г. | Плановая обрезкадеревьев в охраннойзоне ВЛ. |
| 3. | ВЛ-6 кВ от ТП-82 | 22.04.2019 г. | 23.04.2019 г. | Плановая обрезкадеревьев в охраннойзоне ВЛ. |
| 4. | ТП-70 | 27.04.2019 г. | 28.04.2019 г. | Поиск места технологическогонарушения (аварийное отключение в РП-2. |

Главный инженер Ю.С. Ушков