**Информация о вводе и выводе объектов в мае 2019 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта | Дата вывода в ремонт | Дата ввода  в работу | Примечание |
| 1. | КЛ-6 кВ №210 от п/ст. «Северная/110/6 кВ» | 14.05.2019 г. | -. | Пробой изоляции  соединительной  муфты |
| 2. | ВЛ- 6 кВ по ул.  Казанская от ТП-14. | 18.05.2019 г. | 18.05.2019 г. | Падение дерева  На ВЛ-6 кВ. |
| 3. | ВЛ-0,4 кВ по ул.  Октябрьская от ТП-11 | 25.05.2019 г. | 25.05.2019 г. | Повреждение опоры  ВЛ-0,4 кВ от ДТП. |
| 4. | КЛ-6 кВ №25 от п/ст. «Венец 220/110/6 кВ» | 28.05.2019 г. | -. | Пробой изоляции  соединительной  муфты |

Главный инженер Ю.С. Ушков