**Информация о вводе и выводе объектов в июле 2019 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта | Дата вывода в ремонт | Дата ввода  в работу | Примечание |
| 1. | ВЛ-6 кВ от ТП-26 по ул. Халтурина. | 04.07.2019 г. | 05.07.2019 г. | Плановый капитальный ремонт  ВЛ-6 кВ. |
| 2. | ВЛ-0,4 кВ по ул. Фрунзе,  ул. Первомайская, ул. Октябрьская. | 15.07.2019 г. | 20.07.2019 | Плановый капитальный ремонт  ВЛ-6 кВ. |
| 3. | ВЛ-0,4 кВ по ул. Советская | 29.07.2019 г. | 29.07.2019 г. | Правка опоры. |
| 4. | ТП-49 | 08.07.2019 г. | 10.07.2019 г. | Плановый капитальный  ремонт ТП. |
| 5. | КЛ-6 кВ от ТП-17 до ТП-4 | 19.07.2019 г. | 21.07.2019 г. | Восстановление КЛ  после повреждения. |
| 6. | КЛ-6 кВ от ТП-106 до ТП-19 | 26.07.2019 г. | - | Восстановление КЛ  после повреждения. |
| 7. | ТП-86 | 27.07.2019 г. | 27.07.2019 г. | Плановый капитальный  ремонт ТП. |

Главный инженер Ю.С. Ушков