**Информация о вводе и выводе объектов в августе 2019 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта | Дата вывода в ремонт | Дата ввода  в работу | Примечание |
| 1. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-80 по ул. Гражданская, ул Профсоюзная. | 19.08.2019 г. | 30.08.2019 г. | Плановый капитальный ремонт  ВЛ-0,4 кВ. |
| 2. | ВЛ-6 кВ от ТП-26 по ул. Халтурина. | 29.08.2019 г. | 30.08.2019 г. | Плановый капитальный ремонт  ВЛ-6 кВ. |
| 3. | КЛ-6 кВ между ТП 103- ТП-21. | 29.08.2019 г. | 30.08.2019 г. | Аварийный ремонт КЛ-6 кВ. |
| 4. | КЛ-6 кВ от яч. №25 п./ст «Венец 220/110/6 кВ». | 16.08.2019 г. | 30.08.2019 г. | Аварийный ремонт КЛ-6 кВ. |

Главный инженер Ю.С. Ушков