Сведения о количестве отключений (о техническом состоянии сетей)

за 3 кв. 2019 года по границам зон деятельности

МУП «Шумерлинские городские электрические сети»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Квартал | **IV** | Примечания |
| Всего | 4 |  |
| По сетям 6/10 кВ | 3 |  |
| По сетям 0.4 кВ | 1 |  |
| Причина: |
| Кабельное повреждение | 3 |  |
| Повреждения на оборудовании городских трансформаторных подстанций | 1 |  |
| Срабатывание релейной автоматики и защиты | - |  |
| Прочие | - |  |

По причине незапланированных аварийных отключений оборудования и линий режим ограничения потребителей не вводился.

Объем недопоставленной электрической энергии – 4 850 кВтхч.

Отключений, подпадающих под определение аварийных и требующих специального расследования, согласно «Правилам расследования причин аварий в электроэнергетике», утвержденных Постановлением Правительства РФ №846 от 28 октября 2009 г. (ред. от 05.12.2011г.) не имелось.