**Информация о вводе и выводе объектов в октябре 2019 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта | Дата вывода в ремонт | Дата вводав работу | Примечание |
| 1. | ВКЛ-6 кВ № 414 от РП-4 по ул. Фрунзе | 04.10.2019 г. | 08.10.2019 г. | Очистка охранной зоны ВЛ от поросли |
| 2. | КЛ-6 кВ от ЦРП -6 кВ АО «ШЗСА» до ТП-2 | 28.09.2019 г. | - | Аварийный ремонт КЛ-6 кВ. |
| 3. | ВЛ-6 кВ от ТП-12 до ТП-37. | 15.10.2019 г. | 15.10.2019 г. | Замена ввода в ТП-37 на СИП. |
| 4. | ВЛ-6 кВ от ТП-37 до ТП-40 | 15.10.2019 г. | 15.10.2019 г. | Замена ввода в ТП-37 на СИП. |
| 5.  | КЛ-6 кВ от ЦРП-6 кВ АО «ШЗСА» между до ТП-103. | 18.10.2019 г. | 18.10.2019 г. | Технологическое при-соединение блочной котельной по ул. К Маркса. |
| 6. | КЛ-04 кВ от ТП №97 до Стадиона «Труд». | 22.10.2019 г. | 23.10.2019 г. | Переукладка КЛ-0,4 кВ через ул. «Косточкина». |
| 7. | КЛ-6 кВ от ТП-97 до РП-2  | 28.10.2019 г. | 05.11.2019 г. | Аварийный ремонт КЛ-6 кВ. |

Главный инженер Ю.С. Ушков