**Информация о вводе и выводе объектов в ноябре 2019 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта | Дата вывода в ремонт | Дата вводав работу | Примечание |
| 1. | КЛ-6 кВ от ТП-97 до ТП-20 | 11.11.2019 г. | 15.11.2019 г. | Плановый перенос участка КЛ-6 кВ |
| 2. | КЛ-6 кВ №20 от ЗРП-6 кВ п/ст. «Венец 220/110/6 кВ» до РП-2. | 15.11.2019 г. | 19.11.2019 г. | Аварийный ремонт КЛ-6 кВ. |
| 3. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-75 по ул. Межевая. | 20.11.2019 г. | 20.10.2019 г. | Плановая замена опорна ВЛ-0,4 кВ. |
| 4. | КЛ-04 кВ от ТП №97 до МКД по адресу ул. Ленина 15. | 12.11.2019 г. | 13.11.2019 г. | Переукладка КЛ-0,4 кВ через ул. «Косточкина». |
| 5. | РУ-0,4 кВ ТП-50 | 21.11.2019 г. | 21.11.2019 г. | Технологическое присоединениеПотребителя(экран для рекламнойинформации). |

Главный инженер Ю.С. Ушков