**Информация о вводе и выводе объектов в декабре 2020 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта | Дата вывода в ремонт | Дата вводав работу | Примечание |
| 1. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-24 по ул. Белинского. | 19.12.2019 г. | 20.12.2019 г. | Ремонт ВЛ-0,4 кВ по жалобеПотребителя. |
| 2. | ВЛ-6 кВ №2 ТП-101 – ТП-124  | 26.12.2019 г. | 27.12.2019 г. | Аварийный ремонт ВЛ-6 кВ. |
| 3. | ТП-91 | 26.12.2019 г. | 27.12.2019 г. | Технологическоеприсоединениенового Потребителя. |
| 4. | КЛ-04 кВ от ТП №2 до МКД по адресу ул. Щербакова 59-2. | 31.12.2019 г. | 31.12.2019 г. | Аварийный ремонт КЛ-0,4 кВ. |

Главный инженер Ю.С. Ушков