Информация о вводе в ремонт и выводе из

ремонта электросетевых объектов МУП «Шумерлинские городские электрические сети»

на апрель - май – июнь 2013 г.

| N п/п | Инвентар-ный номер | Наименование линии или оборудования | Наименование проводимых работ | Дата вво-да в ремонт | Дата выво-да из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 30058 | ВЛ-6кВ от ПС «Северная» линия №103 до ТП №37. | Установка птицезащит-ных устройств. | 29 апреля | 29 апреля | Без отключения потребителей электроэнергии |
| 2 | 30028 | ВЛ-6кВ от ПС «Северная» линия №103 до ТП №37. | Замена деревянных стоек опор | 28 мая | 5 июня | Без отключения потребителей электроэнергии |
| 3 | 30115 | Воздушная линия-0,4кВ от трансформаторной подстанция № 57. | Замена опор, замена провода | 17 июня | 27 июня | С кратковремен-ными отключениями потребителей |
| 4 | 30246 | Кабельная линия 6кВ №306 от ПС «Северная». | Монтаж ремонтных соединительных муфт. | 17 июня | 19 июня | Без отключения потребителей электроэнергии |
| 5 | 40054 | Трансформаторная подстанция №27 | Текущий ремонт | 11июня | 11июня | С кратковремен-ными отключениями потребителей |