Информация о вводе в ремонт и выводе из

ремонта электросетевых объектов МУП «Шумерлинские городские электрические сети»

на июль - август – сентябрь 2013 г.

| N п/п | Инвентар-ный номер | Наименование линии или оборудования | Наименование проводимых работ | Дата вво-да в ремонт | Дата выво-да из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 30337 | Воздушно-кабельная линия 6кВ №402 от ПС «Северная». | Выправка опор, замена дефектных изоляторов. | 15 июля | 25 августа | Без отключения потребителей электроэнергии |
| 2 | 30028 | Кабельная линия 6кВ №305 от ПС «Северная». | Монтаж ремонтных соединительных муфт. | 5 июля | 10 июля | Без отключения потребителей электроэнергии |
| 3 | 40026 | Трансформаторная подстанция № 80 | Капитальный ремонт | 15 июля | 25 августа | С кратковремен-ными отключениями потребителей |
| 4 | 30318 | Воздушные линии 0,4кВ от трансформаторной подстанции №114, проходящие по ул.Урицкого от дома №59 до конца, Молодежная между д. №1 - №6, Королева между д. №1 - №7, Гагарина, Энгельса между д.№64 - 68, Красноармейская между д.№50 - №60, Ломоносова между д.№39 - №47, Лермонтова между д.№28 - №58. | Капитальный ремонт с заменой провода типа А на провод типа СИП-2, включая перекидки к домам. | 19 августа | 15 сентября | С кратковремен-ными отключениями потребителей |
| 5 |  | Воздушные линии 0,4кВ от трансформаторной подстанции №15, проходящие по ул.Ломоносова между д. №59 - №33, Лермонтова, Заводская между д. № 49 - №74, Мичурина между д. №49 - №68, Энгельса между д.№49 - №64, Пролетарская между д.№49 - №64, Ломоносова между д.№3 - №10, Лермонтова между д.№2 - №9, Чехова д. №47 - №74, Пионерская между д. №1 - №10 Рылеева между д. №1 - №6. | Капитальный ремонт с заменой стоек опор, с заменой части перекидок к домам. | 15 сентября | 1 октября | С кратковремен-ными отключениями потребителей – жилые дома частного сектора, коллективные сады №1 «Комбината автофургонов». |