Сведения о количестве отключений за 2011 год по границам зон деятельности МУП «Шумерлинские городские электрические сети»

| Квартал | 1 | 2 | 3 | 4 | за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 96 | 64 | 42 | 41 | 243 |
| Из них: |
| По сетям 6/10 кВ | 0 | 10 | 6 | 3 | 19 |
| По сетям 0.4 кВ | 96 | 54 | 36 | 38 | 224 |
| По причине: |
| Кабельное повреждение | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 |
| Повреждения на оборудовании городских трансформаторных подстанций | 42 | 25 | 13 | 18 | 98 |
| Срабатывание релейной автоматики и защиты | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Прочие | 54 | 23 | 18 | 27 | 122 |
| Территориально: |
| МУП «Шумерлинские городские электрические сети» |

По причине незапланированных отключений оборудования  и линий режим ограничения потребителей не вводился.

Объем недопоставленной электрической энергии – нет.

Отключений, подпадающих под определение аварийных и требующих специального расследования, согласно «Правилам расследования причин аварий в электроэнергетике», утвержденных Постановлением Правительства РФ №846 от 28 октября 2009г. (ред. от 05.12.2011г.) не имелось.