Сведения о количестве отключений за 2012 год по границам зон деятельности МУП «Шумерлинские городские электрические сети»

| Квартал | 1 | 2 | 3 | за год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 73 | 49 | 42 | 164 |
| Из них: |
| По сетям 6/10 кВ | 2 | 7 | 4 | 13 |
| По сетям 0.4 кВ | 71 | 42 | 38 | 151 |
| По причине: |
| Кабельное повреждение | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Повреждения на оборудовании городских трансформаторных подстанций | 31 | 20 | 15 | 66 |
| Срабатывание релейной автоматики и защиты | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Прочие | 44 | 24 | 14 | 82 |
| Территориально: |
| МУП «Шумерлинские городские электрические сети» |

По причине незапланированных аварийных отключений оборудования и линий режим ограничения потребителей не вводился.

Объем недопоставленной электрической энергии – нет.

Отключений, подпадающих под определение аварийных и требующих специального расследования, согласно «Правилам расследования причин аварий в электроэнергетике», утвержденных Постановлением Правительства РФ №846 от 28 октября 2009г. (ред. от 05.12.2011г.) не имелось.