План

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

по МУП "Шумерлинские городские электрические сети" на 2012 -2020 год

| № п/п | Наименование мероприятий с описанием работ | Срок исполнение | Ед. изм. | Кол-во | В том числе по годам реализация | Факт. затраты тыс.руб. | Экономия по расчету | Отв за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс. квтч | тыс. руб. |  |
|  |  |  |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2020 |  |  |  |  |
| 1. | Пересмотр и утверждение нормативных потерь электроэнергии при ее передаче, с учетом объемов фактических потерь, выявленных при установке приборов учета, а также утверждение графика поэтапного снижения норма-тивов потерь электроэнергии. | 2011г. | расчет | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 | 112,3 | 225,21 | Гл. инженер Батраков Н.В. |
| 2. | Обеспечение обязательного приборного учета расхода электроэнергии у потребителей, подключенных к сетям МУП "Шумерлинские городские электрические сети". | по мере выявления | шт. | 180 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 880,0 | 111,6 | 224,00 | Инженер У и К Волков В.А. |
| 3. | Замена всех ламп накаливания, используемых в целях освещения административных зданий и гаражей, на энергосберегающие - люминесцентные. | 2012 | шт. | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 | 8,4 | 16,8 | Инженер Кириллов В.Н. |
| 4. | Строительство новых трансформаторных подстанций. | Ежегодно | шт. | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 | 119,59 | 441,5 | Мастер Сизов В.А |
| 5. | Оптимизация мест размыкание линий 6-10 кВ с двустороннем питанием | постоянно | шт | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 156,0 | 124,76 | 251,4 | Ст. диспетчер Шалеев В.Н. |
| 6. | Выявление хищений электроэнергии в результате проведения рейдов | В течение года | рейд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мастер Сизов В.А |
| 7. | Строительство новых воздушных линий 6 кВ взамен изношенных с применением новых технологий (применение проводов типа СИП). | В течение года | км. | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20000 | 70,0 | 146,1 | Мастер Архипов М.Ф |
| 8. | Строительство новых воздушных линий 0,4кВкВ взамен изношенных с применением новых технологий (применение проводов типа СИП). | В течение года | км. | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50000 | 140 | 280 | Мастер Архипов М.Ф |
| 9. | Строительство новых кабельных линий 6 кВ взамен линий имеющих большое количество соединительных муфт, а также с поврежденной коррозией оболочкой. | В течение года | км. | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8000 | 74 | 150 | Мастер Сизов В.А |
| 10. | Строительство новых кабельных линий 0,4 кВ взамен линий прослуживших 25 лет и более. | В течение года | км. | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8000 | 63 | 125 | Мастер Сизов В.А |
| 11. | Замена незагруженных силовых трансформаторов | В течение года | шт. | 23 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 1153,5 | 3325,42 | Мастер Сизов В.А |
| 12. | Организация равномерного снятия показаний электросчетчиков строго в установленные сроки по группам потребителей | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инженер У и К Волков В.А. |
| 13. | Пломбирование электросчетчиков, клеммных крышек | постоянно | шт. | 900 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20,2200 |  |  | Инженер У и К Волков В.А. |
| 14. | Проведение проверок и обеспечение своевременности и правильности снятия показаний электросчетчиков на подстанциях и у потребителей электроэнергии. | Постоянно | рейд | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 1100,7 | 2222,57 | Инженер У и К Волков В.А. |
| 15. | Пересмотреть границы раздела по юридическим лицам с указанием длины питающих воздушных и кабельных линий. | Постоянно | шт. | 220 | 75 | 75 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инженер У и К Волков В.А. |
| 16. | Демонтировать светильники уличного освещения, подключенные к абонентским линиям помимо приборов учета | Постоянно | шт. | 150 | 75 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гл. инженер Батраков Н.В. |

Для реализации Программы необходимо организовать работу по координации и управлению энергетической эффективностью, побудить интерес к проведению энергоэффективных мероприятий у всех участников процесса производства, передачи и потребления энергоресурсов.

Директор МУП «Шумерлинские городские

электрические сети»                                                                                   С.И. Шадрин